北京市大兴区政府采购公开招标公告

项目概况

- 参加大兴区区域智慧医疗信息化建设项目（项目集成）的投标人以网上下载方式获取文件，招标文件下载时间为2023年3月16日上午9:30至3月22日下午17:00（北京时间），并于2023年4月7日上午9:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 项目编号：11011523210200007226-XM001

- 项目名称：大兴区区域智慧医疗信息化建设项目（项目集成）

预算金额：1818.21万元

采购需求：详见附件

合同履行期限：详见招标文件

本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

- 1.营业执照副本、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证或三证合一（加盖单位公章的复印件）。

- 2.法定代表人声明或法定代表人授权书（法人签字或签章并加盖单位公章）。

- 3.法定代表人和被授权人的身份证（正反面复印件，须加盖投标人公章）。

- 4.投标人的资信证明：会计师事务所出具的2021年度财务审计报告（加盖单位公章的复印件）或银行出具的资信证明（原件或该原件的复印件，复印件加盖单位公章）或政府采购投标担保函（加盖单位公章的复印件）。

- 5.社会保障资金缴纳记录：提供近半年内连续两个月社会保障资金缴纳记录（加盖单位公章的复印件,包括社保和医保）。

- 6.依法缴纳税收的良好记录：提供近半年内连续两个月缴纳税收记录（加盖单位公章的复印件）。

- 7.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（加盖单位公章）

三、获取招标文件

招标文件下载时间：2023年3月16日上午9:30至3月22日下午17:00。因本项目为电子化与线下结合项目，如有参加意向的供应商需注意以下事项：

地点：北京市政府采购电子交易平台

方式：线上获取招标文件

获取招标文件平台：投标人应在北京市政府采购电子交易平台选择参与本项目并下载招标文件。投标人如在规定的获取招标文件时间内，未按上述方式在北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的，其投标无效。

供应商需在北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）注册登录后，选择参与本项目并下载电子招标文件。供应商无需在此平台上传电子投标文件。

北京市政府采购电子交易平台注册、登录事项如下：

（1）办理数字证书：办理流程详见北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home)中的数字证书办理平台

（2）市场主体（供应商）注册入库：供应商办理数字证书后，需在北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home)中选择供应商入口，进行供应商注册、完善企业信息，并提交审核，待平台审核通过后即完成北京市政府采购电子交易平台注册。

3）招标文件获取方式：供应商市场主体(供应商）注册入库后，需在规定的获取招标文件时间内，持本单位数字证书登录北京市政府采购电子交易平台选择参与本项目并免费下载电子招标文件。

数字证书服务热线：010-58515511

技术支持服务热线：010-86483801

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年4月7日上午9:30（北京时间）

开标时间：2023年4月7日上午9:30（北京时间）

开标地点：北京市大兴区公共资源交易分中心三层。

提交投标文件方式：纸质版递交文件

投标现场需提供的资料：

投标人需在2023年4月7日上午9:30（北京时间）开标当日，由投标单位法人或授权人参加开标会（地点：北京市大兴区公共资源交易分中心三层）。届时应提供以下资料：①投标人资格册（正本一份、副本一份）、商务技术册（正本一份、副本七份）；②《开标一览表》纸质版1份。③法人代表授权书1份。以上资料需开标当日现场递交，大兴区政府采购中心不接受现场递交以外的投递形式，投标人采取其他投递形式致使投标无效，大兴区政府采购中心不承担任何责任。（现场递交系指投标人将投标文件相关资料直接递交给采购中心联系人，并签字确认）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息人

名称：北京市大兴区卫生健康委员会

地址：北京市大兴区黄村西大街33号

联系人：刘老师

联系方式：010-60283502

2.采购代理机构信息

名称：北京市大兴区政府采购中心

地址：北京市大兴区公共资源交易分中心三层

联系方式：010-69231333、69231339

3.项目联系方式

项目联系人：卢老师

电话：010-69231333转205

北京市大兴区政府采购中心

2023.3.15

附件：采购需求

大兴区区域智慧医疗信息化建设项目（项目集成）

# 一、采购清单

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自助服务终端 | 36 | 台 | 自助服务终端采用优质冷轧钢金属箱体，坚硬厚实不易变形且防火、防水、防磁、防静电、防漏电，兼顾美观大方，配备身份证识别模块、条形码读取模块及打印模块，患者可通过扫描条形码或者身份证读取，包含但不限于自助打印检查检验报告、门诊病历、体检报告等。 | 核心产品 |
| 2 | 自助检验报告打印 | 1 | 套 | 1、支持患者通过扫码条形码或者获取身份证进行打印检验报告、体检报告、心电报告、门诊电子病历； 2、支持在线对所有自助机进行统一管理，可以实时查看任意一台设备的状态（正常，离线，异常原因等）；3、支持实时监控每台设备的耗材情况，并进行缺纸提醒。 4、支持分机构权限管理，每家机构可单独监控、管理自己的设备。 |  |
| 3 | 自助体检报告打印 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 自助心电报告打印 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 自助电子病历打印 | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 打印机监控软件 | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 数字签名验证服务器 | 1 | 台 | 支持对外提供基于数字证书的身份认证服务、数据签名与签名验证服务、加解密服务和数字信封服务；支持包括但不限于Windows、Linux、AIX等主流应用平台；支持Java、COM、C等应用集成接口；支持SM2等签名算法。硬件规格：≥2U；≥2个100/1000M自适应网口；支持双电源。主要性能参数：SM2签名支持≥2200次/秒。 |  |
| 8 | 协同签名服务系统 | 1 | 台 | 基于移动终端和服务器端协同签运算的签名产品，在用户本地网络中为用户提供基于智能移动终端的用户证书管理、身份认证、扫码认证、电子签名、扫码签名、扫码签章服务。 本产品支持在物理隔离的内网中使用。 支持Android4.2以上、iOS8以上平台；支持SM2签名算法。硬件规格：2U；2个100/1000M自适应网口；双电源。 |  |
| 9 | 数字签名验证服务器 | 3 | 台 | 支持对外提供基于数字证书的身份认证服务、数据签名与签名验证服务、加解密服务和数字信封服务；支持包括但不限于Windows、Linux、AIX等主流应用平台；支持Java、COM、C等应用集成接口；支持SM2等签名算法。硬件规格：≥2U；≥2个100/1000M自适应网口；支持单电源。主要性能参数：SM2签名≥850次/秒。 |  |
| 10 | 协同签名服务系统 | 3 | 台 | 基于移动终端和服务器端协同签运算的签名产品，在用户本地网络中为用户提供基于智能移动终端的用户证书管理、身份认证、扫码认证、电子签名、扫码签名、扫码签章服务。 本产品支持在物理隔离的内网中使用。 支持Android4.2以上、iOS8以上平台；支持SM2签名算法。硬件规格：≥2U；2个100/1000M自适应网口；双电源。 |  |
| 11 | 时间戳服务器 | 1 | 台 | 支持内置时间源模块，支持时间戳签名、验签、时间同步服务等功能.规格：≥ 2U；≥2个1000M网口；支持包括但不限于Windows、Linux、AIX等主流应用平台；支持Java、COM、C等应用集成接口；支持SM2等算法。签发效率（SM2）≥ 2000次/秒。 |  |
| 12 | 时间戳服务器 | 3 | 台 | 支持内置时间源模块，支持时间戳签名、验签、时间同步服务等功能. 规格：≥2U；支持≥2个1000M网口；支持包括但不限于Windows、Linux、AIX等主流应用平台；支持Java、COM、C等应用集成接口；支持RSA、SM2等算法。签发效率（SM2）≥ 1000次/秒。 |  |
| 13 | 证书更新服务器 | 4 | 台 | 用于数字证书自动更新。 规格：≥2U；≥2个100/1000M自适应网口；支持单电源；支持包括但不限于Windows、Linux、AIX等主流应用平台；支持Java、COM、C等应用集成接口；支持SM2等算法。 |  |
| 14 | 态势感知系统 | 1 | 套 |  |  |
| 15 | 检测探针 | 3 | 台 |  |  |
| 16 | SSL VPN安全网关 | 2 | 台 | 基于SSL/TLS、IPSec构建安全通道； 支持SSL卸载、SSL加壳、负载均衡; 支持国密SSL，每秒新建连接数≥3,800，最大并发连接数≥275,000，吞吐率≥800Mbps 支持国密IPSec，最大并发隧道数≥4,000，吞吐率≥1Gbps。 规格：1U; 双电源；≥4个千兆网口+可扩展2个千兆网口。 |  |
| 17 | 安全认证网关 | 4 | 台 | 提供传输加密、身份认证、访问控制等功能，适配PC、移动设备；支持UKEY、移动协同签名等多因子认证方式；支持硬件特征码和基于角色授权访问控制。 支持国密SSL卸载，每秒新建连接数≥11,000，最大并发连接数≥550,000，吞吐率≥2.2Gbps； 支持SSL加密隧道功能，≥25个用户license，最大并发用户数≥3,000； 规格：2U; 双电源；≥4个千兆网口+可扩展2个千兆网口。 |  |
| 18 | 数据安全网关 | 2 | 台 | 提供数据动态脱敏、数据正向加密、数据反向解密等功能，可根据用户权限、角色权限、数据权限进行脱敏规则配置与敏感数据加解密规则配置，同时提供保留格式加解密功能。 硬件规格：2U（机架式）；≥4个100/1000M自适应网口；双电源 主要性能参数：http请求≥3000（秒/个），http并发连接≥55W(个） ,加解密吞吐率≥1.5Gbps/1.5Gbps。 |  |
| 19 | 服务器密码机 | 2 | 台 | 符合《服务器密码机技术规范》和《密码设备应用接口规范》，支持国密算法，提供数据加/解密、密钥管理、数据签名与验证、MAC 产生及验证等密码服务。 硬件规格：2U（机架式）；≥2个100/1000M自适应网口；双电源。 主要性能参数：SM2密钥对≥11000对/秒 ；SM4加解密≥1000Mbps；SM2签名≥55000次/秒； |  |
| 20 | 日志分析管理系统 | 1 | 套 | 标准2U机架设备，双电源，≥2个USB口；≥6个千兆电口，≥4个千兆SFP插口，支持接口扩展槽；内置≥DDR4-16G内存，最大支持扩容至64G内存；内置≥8T企业级硬盘，支持扩容1块硬盘。支持每秒十万级别日志收集、存储、分析。默认含五年硬件维保服务。 1.可支持的日志收集种类包含： （1）服务器系统日志、安全日志。 （2）中间件系统、访问日志。 （3）网络设备、安全设备发送的Syslog日志。 2.可分析的安全日志种类包含但不限于： （1）用户登录、退出操作系统、应用系统行为。 （2）高危的用户权限及记录的变更行为。 （3）访问日志中的攻击行为，包括SQL注入、跨站脚本攻击等。 （4）自带标准的安全设备及网络设备分析规则，非标准设备用户可以自行添加分析规则。 3.客户端数量：200个，最大支持500个客户端。默认含五年分析规则库升级服务。 |  |
| 21 | 安全隔离与信息交换系统（网闸） | 1 | 台 | 标准2U设备，“双主机+隔离卡”架构，默认吞吐量≥4G，最大并发连接数≥50万。标配提供文件交换、数据库访问和同步、视频交换、组播代理、访问交换等功能模块。单主机配置接口≥6个千兆电口，≥4个光口，标配双电源。 |  |
| 22 | 国密门禁管理系统 | 1 | 套 | 项目包含门禁管理系统、门禁日志审计系统和密钥管理系统等软件系统；门禁用户身份鉴别：使用用户CPU卡和国密门禁读卡器，采用基于SM1/SM4的对称加解密技术，实现用户身份鉴别等。 |  |
| 23 | 国密监控系统 | 1 | 套 | 项目包含视频加密系统软件、硬盘录像机、监控硬盘、国密网络摄像机等。 |  |
| 24 | 区级绩效考核管理系统 | 1 | 套 | 基层绩效考核管理系统基于大兴人口健康信息平台的现有基础进行建设，根据考核要求，在对当前业务生产系统及平台进行完善的同时，通过对绩效考核模型的构建，实现对基层医疗卫生机构医务人员绩效的分析与评估，包括：考核指标管理、区卫生健康委绩效考核管理、区卫生健康委补偿管理、社区卫生机构绩效考核管理、区级监管、社区监管、人力资源管理 |  |
| 25 | 智能语音外呼系统 | 1 | 套 | 利用人工智能技术创新基层公共卫生和家医签约服务方式，构建人机耦合医患互动服务新模式，用人工智能技术帮助基层医护处理繁杂的事务性工作，促进基层服务提质增效。 |  |
| 26 | - 体检信息系统 | 1 | 套 | 在全区统一建设覆盖全部社区卫生服务机构（18家社区卫生服务中心及下属社区卫生服务站）的区域体检信息管理系统，实现体检预约、体检登记、体检收费、检验标本管理、分科检查、总检汇总、统计查询、体检监控、体检报表、疾病统计、患者交互服务等体检相关业务流程的信息化管理，规范社区卫生服务机构体检业务，提升体检工作效率。 |  |
| 27 | 电子签章系统 | 4 | 套 | 支持与电子病历系统集成，支持数字签名可视化。至少支持对多种文档格式如word\excel\html等的电子签章，支持数据完整性保护，确认签章者身份。确保电子文档的完整性和签名行为的不可否认 |  |
| 28 | 个人数字证书 | 4889 | 个 | 支持标识个人的网上身份，包含智能USBkey；支持符合卫生部《卫生系统数字证书格式规范（试行）》 |  |
| 29 | 设备证书 | 12 | 张 | 支持标识机构的网上身份 |  |
| 30 | 印章制作 | 4889 | 个 | 支持个性化印章图片采样、制作服务。（按印章个数） |  |
| 31 | 操作系统 | 6 | 套 | 详见技术参数要求 |  |
| 32 | 应用中间件 | 2 | 套 | 详见技术参数要求 |  |
| 33 | 虚拟化软件（授权） | 4 | 个 | 详见技术参数要求 |  |
| 34 | 数据库 | 1 | 套 | 详见技术参数要求 |  |
| 35 | 健康大兴APP升级改造 | 1 | 项 | 在大兴区人口健康信息平台健康大兴APP的基础上，完成方便老年人使用的适老化改造，添加智能就医提示，提供满意度问卷调查，为居民提供更加方便快捷的健康服务，包括：移动适老化改造、智能就医提示、大数据支撑平台数据安全接入改造、大数据支撑平台数据交换共享接入改造、对接体检软件升级改造、统一身份认证健康大兴APP改造与北京通对接。 健康大兴APP语音识别功能建设项目，支持与健康大兴APP对接，满足健康大兴APP（适老化、智能就医提示）的集成调用，支持指令控制。 |  |
| 36 | 区级城市大脑的智慧健康分析展示平台 | 1 | 套 | 以大屏端、PAD端作为区级城市大脑的智慧健康分析展示平台，构建卫生健康场景，对大兴区卫生健康情况进行综合动态展示，展示单位简介、政策规划、信息简报、行业风采、今日预警、热点关注、考核任务、行业介绍、专项工作、工作排名、数据分析、系统管理以及接口设计 |  |
| 37 | 卫生综合管理智能数据分析平台改造（BI管理） | 1 | 项 | 完善智能数据分析平台，提高人口健康信息数据采集的及时性和准确性，提高信息数据统计分析和应用能力，实现对各级各类医疗卫生机构业务工作、财务管理、内部运行等的精细化管理，有效支撑卫生健康战略决策和政策规划。 |  |
| 38 | 基层绩效考核管理系统相关接口建设 | 1 | 套 | 详见技术参数要求 |  |
| 39 | 健康大兴APP升级改造接口 | 1 | 套 | 详见技术参数要求 |  |
| 40 | 智慧健康分析展示平台接口 | 1 | 套 | 详见技术参数要求 |  |
| 41 | 智慧家医语音随访系统与公卫系统对接接口 | 1 | 套 | 详见技术参数要求 |  |
| 42 | 体检系统相关接口 | 1 | 套 | 详见技术参数要求 |  |
| 43 | 卫生综合管理认证与密码应用改造 | 1 | 项 | 根据国家相关法规政策及国家商用密码评测要求，对有关系统进行密评改造。 |  |
| 44 | 统一支付认证与密码应用改造 | 1 | 项 |  |  |
| 45 | 基层公共卫生认证与密码应用改造 | 1 | 项 |  |  |
| 46 | 双向转诊认证与密码应用改造 | 1 | 项 |  |  |
| 47 | 家庭医生签约服务认证与密码应用改造 | 1 | 项 |  |  |
| 48 | 健康大兴APP密码应用改造 | 1 | 项 |  |  |
| 49 | 基层医疗卫生系统密码应用改造 | 1 | 项 |  |  |
| 50 | 区域（基层）体检信息系统与密码应用改造 | 1 | 项 |  |  |
| 51 | 自助服务认证与密码应用改造 | 1 | 项 |  |  |
| 52 | 区域电子病历认证与密码应用改造 | 1 | 项 |  |  |
| 53 | 区域影像认证与密码应用改造 | 1 | 项 |  |  |
| 54 | 区域心电认证与密码应用改造 | 1 | 项 |  |  |
| 55 | 合理用药认证与密码应用改造 | 1 | 项 |  |  |
| 56 | 区域检验认证与密码应用改造 | 1 | 项 |  |  |

# 二、项目背景或简况

区域智慧医疗信息化建设项目以大兴区卫生健康委员会为主体，覆盖区属基层医疗卫生机构，通过建设基层绩效考核管理系统，实现对试点基层医疗卫生机构医务人员绩效的分析与评估；通过对健康大兴APP升级改造，在健康大兴APP的基础上实现更深层次的便民惠民服务，同时接入“大兴区新型智慧城市”整体方案，为“一云两平台+N应用”中的卫生领域服务提供全面支撑；通过智慧家医语音随访系统建设，为更好的落实医患互动、健康教育、满意度调查、患者随访等服务提供智能支撑，快速提升基层随访工作效率，持续提高居民健康服务获得感；通过区域（基层）体检信息系统建设，实现体检全流程信息化管理，提高工作效率，减少手动结果录入的错误，提高患者满意度；通过基层门诊自助服务系统建设，实现报告单管理的自动化、程序化、规范化和一站式领取；通过电子认证体系建设，满足大兴区人口健康信息平台及下属3家二三级医院、18家基层医疗卫生机构安全需求，为下属医疗机构提供身份认证、数字签名、数据加密和时间戳四项安全服务；通过态势分析与安全运营系统建设，实现对网络安全的态势觉察、跟踪和预警，全面、实时掌握网络安全态势，提升整理网络安全态势感知能力；通过基础软件支撑资源建设，满足本项目业务系统建设要求。

本项目建设内容如下：

- 在18家基层医疗卫生机构建设基层门诊自助服务系统，满足患者报告自取需求，缩短患者的等待时间，改善门诊的就医秩序，优化就医流程；

- 建设电子认证服务系统，为大兴区人口健康信息平台及下属（3家二三级医院、18家基层医疗卫生机构）搭建起一套完整的基于电子认证服务的应用安全支撑体系，满足大兴区及下属医疗卫生机构安全需求，为下属医疗机构提供身份认证、数字签名、数据加密和时间戳四项安全服务，从“可信身份、可信行为、可信数据和可信时间”四个范畴对大兴区区域卫生信息平台建设提供整体、全方位的应用安全保障；

- 建设态势分析与安全运营系统，按照一体化、标准化、智能化、可视化标准建设“安全数据集中存储、态势感知场景丰富、动态建模分析及可视化综合展示”的安全信息存储及分析展示系统，提升整理网络安全态势感知能力；

- 密码应用设备采购，使大兴卫健委统建信息系统符合《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》等规范文件的要求；

- 建设覆盖区卫健委社管中心及18家基层医疗卫生机构的基层绩效考核管理系统。包含：区卫健委一级绩效考核管理，包括区卫健委一级（对社区卫生机构）的机构绩效评价、薪酬总额核定等业务功能；基层医疗卫生机构一级绩效考核管理，包括基层医疗卫生机构一级（对科室、医生）的绩效评价、薪酬分配、运营监管、统计分析、指标池（指标管理）等业务功能；

- 建设智慧家医语音随访系统，面向基本公共卫生和家庭医生服务的重点人群，基于全双工语音交互、智能外呼等技术，通过智能机器人模拟人工电话随访，协助社区健康服务团队高效完成慢病随访、健康档案更新、考核与满意度调查、体检预约、通知宣教等日常工作和考核任务，着力减轻一线基层医务人员随访工作负担，快速提升基层随访工作效率，持续提高居民健康服务获得感；

- 建设覆盖全部社区卫生服务机构（18家社区卫生服务中心及下属社区卫生服务站）的区域（基层）体检信息系统，实现体检预约、登记收费、分项体检、总检管理、团队结算、患者交互服务等体检相关业务流程的信息化管理，规范社区卫生服务机构体检业务；

- 电子认证服务系统软件和数字证书采购；

- 搭建基础支撑资源建设包括（虚拟化软件授权、中间件、操作系统），为本项目业务系统建设提供业务基础支撑环境；

- 健康大兴APP完成适老化的改造，添加智能就医提示，为居民提供更加方便快捷的健康服务；同时，在“大兴区城市大脑互联互通集成技术规范”指导下，将健康大兴APP所提供的部分服务接入“大兴区新型智慧城市”整体方案；

- 建设智慧健康分析展示平台，支持在大屏端、PAD端对大兴区卫生健康情况进行综合动态展示；

- 相关软件接口开发工作，与大兴区区域智慧医疗相关产品无缝集成以及功能共享；

- 业务系统密码应用改造，使大兴卫健委统建信息系统符合《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》等规范文件的要求；

- 软硬件系统集成服务，主要是与本项目相关软硬件集成服务（包括但不限于：服务器硬件部署实施资源配置、数据库软件部署实施资源配置、中间件安装配置、以及采购人需要的其他相关集成工作等集成服务）等。

- 技术参数要求

- 基层门诊自助服务技术功能需求

- 自助硬件设备技术功能要求

| 序号 | 采购内容 | 详细技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自助机柜体 | 全钢模具制造，表面金属烤漆，独立电源管理，多媒体音响功放，内部构件全部电镀，防锈、防磁、防静电 |
| 2 | 主机控制系统 | - 专业工控主机，主频：双核2.0Ghz及以上； - 内存:≥4G； - 固态硬盘：≥128G； - 电源：工业级ATX电源； 操作系统：预装正版中文专业版操作系统 |
| 3 | 显示模块 | - 液晶显示≥17寸 - 分辨率：≥1920*1080； - 亮度：300cd/m2； - 对比度：1000:1； - 刷新率：60Hz。 - 电容触摸屏，抗光性能强 |
| 4 | 条码阅读器 | - 支持激光式一维条码扫描、二维条码扫描； - 扫描精度：可精确识别带银联标识的社保卡条码 - 内嵌高性能处理芯片，解码速度快，识读精度和能力高； - 方便配置，支持固件升级； - 支持手机屏幕扫描 |
| 5 | 身份证阅读器 | - 可验证第二代居民身份证真伪； - 可读取、查询第二代居民身份证全部信息； - 读卡时间小于1秒； - 卡触点可使用次数：≥30万次； - 持续工作时间：≥3000小时； |
| 6 | 打印模块 | 支持打印A4A5纸张，可自动选择，高品质打印 |
| 7 | 语音模块 | 配备双扬声器，支持软硬件调节音量 |

- 自助软件技术功能要求

| 序号 | 采购内容 | 详细技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自助检验报告打印 | 可以实现医保卡、医保电子凭证等多种介质从LIS系统获取患者可打印检验报告、未出检验报告数量，并可对打印状态进行实时更新，控制在自助服务终端打印的次数。 |
| 2 | 自助体检报告打印 | 直连体检系统或HIS系统，可以通过患者登记号获取患者历次打印报告记录，可展示患者的的报告状态、团体报告以及个人报告等多种报告类型，通过获取打印资源的路径或Base64数据流进行打印。 |
| 3 | 自助心电报告打印 | 可以实现医保卡、医保电子凭证等多种介质从心电图系统获取患者可打印的心电图报告，并可对打印状态进行实时更新，控制在自助服务终端打印的次数。 |
| 4 | 自助电子病历打印 | 和电子病历厂家实时获取患者历史病历，可按起止时间控制患者可查询的病历信息，并可以将打印状态进行实时回传，记录打印状态，并且实现补打功能，在调研过程中出现打印机故障后，也可进行补打。 |
| 5 | 系统监控软件 | 支持每台终端部署监控程序，对所有自助机进行统一管理，在开机后进行定时轮询打印机当前工作状态；监控打印机故障、打印机缺纸状态进行实时记录到数据库；在患者使用打印功能时，主动查询数据库中打印机状态，发现故障，则页面展示故障信息，并停止该功能使用；反之则可使用功能。支持按照机构配置权限。 |

- 2. 电子认证服务系统技术功能需求

- 数字签名验证服务器-中心端：1台

| 序号 | 功能指标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 实现基于数字证书的身份认证，支持不同CA的证书验证，提供CRL/OCSP等多种方式的证书有效性验证 |
| 2 | 提供PKCS1/ PKCS7 attach/PKCS7 detach/XML Sign 等多种格式的数字签名和数字签名验证功能(PKCS1签名支持记录签名日志功能) |
| 3 | 对数据进行加密传输，只有指定的信封接收者可以解密数据 |
| 4 | 对文件提供数字签名和数字签名验证功能 |
| 5 | 提供 CRL/OCSP 等多种方式的证书有效性验证 |
| 6 | 可同时配置多条证书链， 验证不同 CA 系统签发的数字证书 |
| 7 | 提供证书解析功能， 获取证书中的任意主题信息以及扩展项信息 |
| 8 | 实现对客户端证书的存储，管理员可以通过页面进行证书导入和查找，业务系统可以通过接口获取已存储的证书 |
| 9 | 可以自动更新黑名单，采用动态更新方式，无需重启服务 |
| 10 | 提供应用系统访问策略配置，包括所使用服务器证书、所使用根证书链、验证CRL策略等配置 |
| 11 | 可以开关时间源同步状态，配置时间源服务器地址，保证数字签名验证服务器时间的准确性，另外支持手工设定服务器时间 |
| 序号 | 非功能指标要求 |
| 1 | 将服务器配置信息备份到PC端，也可以将PC端的备份文件恢复到系统，方便出问题时的尽快恢复 |
| 2 | 提供日志记录，可将日志以syslog的方式发送到指定服务器 |
| 3 | 支持双机、负载均衡 |
| 4 | 提供C、COM 、Java 等主流开发API |
| 5 | 签名能力≥15000次/秒，签名验证≥4500次/秒 |
| 6 | 适用环境：千兆环境，并发用户多 |
| 7 | 支持算法： SM2、SM3、SM4等 |
| 序号 | 产品规格要求 |
| 1 | 硬件规格：≥2U； 网络接口≥2个100/1000M自适应网口； 支持双电源。 主要性能参数：SM2签名支持≥2200次/秒。 |
| 序号 | 资质要求 |
| 1 | 产品须具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 |
| 2 | 产品须具备国家密码管理局颁发的《商用密码产品认证证书》 |

- 数字签名验证服务器-医院端：3台

| 序号 | 功能指标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 实现基于数字证书的身份认证，支持不同CA的证书验证，提供CRL/OCSP等多种方式的证书有效性验证 |
| 2 | 提供PKCS1/ PKCS7 attach/PKCS7 detach/XML Sign 等多种格式的数字签名和数字签名验证功能(PKCS1签名支持记录签名日志功能) |
| 3 | 对数据进行加密传输，只有指定的信封接收者可以解密数据 |
| 4 | 对文件提供数字签名和数字签名验证功能 |
| 5 | 提供 CRL/OCSP 等多种方式的证书有效性验证 |
| 6 | 可同时配置多条证书链， 验证不同 CA 系统签发的数字证书 |
| 7 | 提供证书解析功能， 获取证书中的任意主题信息以及扩展项信息 |
| 8 | 实现对客户端证书的存储，管理员可以通过页面进行证书导入和查找，业务系统可以通过接口获取已存储的证书 |
| 9 | 可以自动更新黑名单，采用动态更新方式，无需重启服务 |
| 10 | 提供应用系统访问策略配置，包括所使用服务器证书、所使用根证书链、验证CRL策略等配置 |
| 11 | 可以开关时间源同步状态，配置时间源服务器地址，保证数字签名验证服务器时间的准确性，另外支持手工设定服务器时间 |
| 序号 | 非功能指标要求 |
| 1 | 将服务器配置信息备份到PC端，也可以将PC端的备份文件恢复到系统，方便出问题时的尽快恢复 |
| 2 | 提供日志记录，可将日志以syslog的方式发送到指定服务器 |
| 3 | 支持双机、负载均衡 |
| 4 | 提供C、COM 、Java 等主流开发API |
| 5 | 签名能力≥850次/秒，签名验证≥680次/秒 |
| 6 | 适用环境：千兆环境，并发用户多 |
| 7 | 支持算法： SM2、SM3、SM4等 |
| 序号 | 产品规格要求 |
| 1 | 硬件规格：≥2U； 网络接口≥2个100/1000M自适应网口； 支持单电源； 主要性能参数：SM2签名≥850次/秒。 |

- 协同签名服务系统-中心端：1台

| 序号 | 功能指标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 提供认证服务接口，支持基于数字证书的身份认证方式 |
| 2 | 提供数据签名服务接口，支持业务系统发起签名请求，服务器与用户手机完成协同签名。 |
| 3 | 基于标准PKI验证过程，支持验证PKCS1/PKCS7标准格式的电子签名，包括验证签名及证书有效性等 |
| 4 | 对PDF文档进行电子签章，并且在电子文档上显示签章图片 |
| 5 | 验证PDF签名文档有效性、完整性 |
| 6 | 管理接入的业务应用，支持对业务应用的添加、编辑、冻结、解冻、注销等 |
| 7 | 管理证书用户，支持用户变更手机号、冻结、解冻、注销等操作 |
| 8 | 支持用户在多个移动终端设备上使用同一个用户身份，支持对用户终端设备的绑定、解绑等 |
| 9 | 提供密钥生成、存储、销毁、归档、统计产销等功能，支持密钥由移动终端和服务器协商产生，采用密钥分割技术保存密钥 |
| 10 | 支持对系统配置及对系统管理员进行管理 |
| 11 | 产品支持用户量、签名量、证书签发数量的统计分析 |
| 12 | 提供业务操作日志、管理员操作日志等审计功能 |
| 13 | 协同签名APP：支持用户在移动端下载个人证书 |
| 14 | 协同签名APP：支持用户在移动端签署业务数据 |
| 15 | 协同签名APP：支持用户在移动端签署PDF文档 |
| 16 | 协同签名APP：支持用户在移动端批量签署业务数据 |
| 17 | 协同签名APP：支持用户在移动端设置手写签名图片 |
| 18 | 协同签名APP：支持用户在移动端使用指纹代替证书口令进行签名 |
| 19 | 协同签名APP：提供手机端证书下载、数据签名、文档签章、扫码签名等接口 |
| 20 | 协同签名APP：移动端APP已在Android应用市场或苹果AppStore发布 |
| 序号 | 非功能指标要求 |
| 1 | SM2协同签名性能：600TPS |
| 2 | 移动端支持的平台：Android5.0 及以上版本；iOS10.0 及以上版本 |
| 3 | 服务端支持应用平台包括但不限于：Windows Server；Linux；AIX；Solaris；Unix |
| 4 | 服务端应用接口：Resful API 接口 |
| 5 | 移动端应用接口：移动协同签名系统安全密码模块（移动端SDK） |
| 序号 | 产品规格要求 |
| 1 | 硬件规格：≥2U； 网络接口≥2个100/1000M自适应网口； 支持双电源。 |
| 序号 | 产品资质要求 |
| 1 | 产品须具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 |
| 2 | 产品须具备国家密码管理局颁发的《商用密码产品认证证书》 |

- 协同签名服务系统-医院端：3台

| 序号 | 功能指标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 提供认证服务接口，支持基于数字证书的身份认证方式 |
| 2 | 提供数据签名服务接口，支持业务系统发起签名请求，服务器与用户手机完成协同签名。 |
| 3 | 基于标准PKI验证过程，支持验证PKCS1/PKCS7标准格式的电子签名，包括验证签名及证书有效性等 |
| 4 | 对PDF文档进行电子签章，并且在电子文档上显示签章图片 |
| 5 | 验证PDF签名文档有效性、完整性 |
| 6 | 管理接入的业务应用，支持对业务应用的添加、编辑、冻结、解冻、注销等 |
| 7 | 管理证书用户，支持用户变更手机号、冻结、解冻、注销等操作 |
| 8 | 支持用户在多个移动终端设备上使用同一个用户身份，支持对用户终端设备的绑定、解绑等 |
| 9 | 提供密钥生成、存储、销毁、归档、统计产销等功能，支持密钥由移动终端和服务器协商产生，采用密钥分割技术保存密钥 |
| 10 | 支持对系统配置及对系统管理员进行管理 |
| 11 | 产品支持用户量、签名量、证书签发数量的统计分析 |
| 12 | 提供业务操作日志、管理员操作日志等审计功能 |
| 13 | 协同签名APP：支持用户在移动端下载个人证书 |
| 14 | 协同签名APP：支持用户在移动端签署业务数据 |
| 15 | 协同签名APP：支持用户在移动端签署PDF文档 |
| 16 | 协同签名APP：支持用户在移动端批量签署业务数据 |
| 17 | 协同签名APP：支持用户在移动端设置手写签名图片 |
| 18 | 协同签名APP：支持用户在移动端使用指纹代替证书口令进行签名 |
| 19 | 协同签名APP：提供手机端证书下载、数据签名、文档签章、扫码签名等接口 |
| 序号 | 非功能指标要求 |
| 1 | SM2协同签名性能：300TPS |
| 2 | 移动端支持的平台：Android5.0 及以上版本；iOS10.0 及以上版本 |
| 3 | 服务端支持应用平台包括但不限于：Windows Server；Linux；AIX；Solaris；Unix |
| 4 | 服务端应用接口：Resful API 接口 |
| 5 | 移动端应用接口：移动协同签名系统安全密码模块（移动端SDK） |
| 序号 | 产品规格要求 |
| 1 | 硬件规格：≥2U； 网络接口≥2个100/1000M自适应网口； 支持双电源。 |

- 时间戳服务器-中心端：1台

| 序号 | 功能指标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 签发可信时间戳、验证时间戳有效性 |
| 2 | 内置国家授时中心时间源，权威可靠 |
| 3 | 可配置IP、网关、端口、连接数、超时时间 |
| 4 | 将服务器配置信息备份到PC端，也可以将PC端的备份文件恢复到系统，方便出问题时的尽快恢复 |
| 5 | 提供对于外部导入时间戳服务器证书的上传、查询、导出等功能 |
| 6 | 可以测试时间戳服务器到其他网络地址的互通状态 |
| 7 | 可以让某个IP或者IP段端访问服务，而不在白名单内的IP或者IP段不能访问服务器的服务 |
| 序号 | 非功能指标要求 |
| 1 | 提供备份恢复功能，可通过界面备份当前所有配置，保证系统瘫痪时的快速恢复 |
| 2 | 支持双机、负载均衡 |
| 3 | 提供C、COM 、Java 等主流开发API |
| 4 | 时间戳签发性能≥7000次/秒 验证性能≥2000次/秒 |
| 5 | 时间源模块：可同时支持CDMA，BD2，GPS |
| 6 | 时间同步协议：NTP、SNTP |
| 7 | 满足算法标准：RSA、SHA1、SM2、SM3、SM4 |
| 8 | 满足应用接口：Java、C、COM、WebService |
| 9 | 满足应用平台包括但不限于：Windows Server；Linux；AIX；Solaris；Unix |
| 序号 | 产品规格要求 |
| 1 | 硬件规格：≥ 2U； 网络接口≥2个1000M网口； 支持包括但不限于Windows、Linux、AIX等主流应用平台； 支持Java、COM、C等应用集成接口； 支持SM2等算法； 签发效率（SM2）≥ 2000次/秒。 |
| 序号 | 产品资质要求 |
| 1 | 产品须具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 |
| 2 | 产品须具备国家密码管理局《商用密码产品认证证书》 |

- 时间戳服务器-医院端：3台

| 序号 | 功能指标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 签发可信时间戳、验证时间戳有效性 |
| 2 | 内置国家授时中心时间源，权威可靠 |
| 3 | 可配置IP、网关、端口、连接数、超时时间 |
| 4 | 将服务器配置信息备份到PC端，也可以将PC端的备份文件恢复到系统，方便出问题时的尽快恢复 |
| 5 | 提供对于外部导入时间戳服务器证书的上传、查询、导出等功能 |
| 6 | 可以测试时间戳服务器到其他网络地址的互通状态 |
| 7 | 可以让某个IP或者IP段端访问服务，而不在白名单内的IP或者IP段不能访问服务器的服务 |
| 序号 | 非功能指标要求 |
| 1 | 提供备份恢复功能，可通过界面备份当前所有配置，保证系统瘫痪时的快速恢复 |
| 2 | 支持双机、负载均衡 |
| 3 | 提供C、COM 、Java 等主流开发API |
| 4 | 时间戳签发性能≥1000次/秒 验证性能≥500次/秒 |
| 5 | 时间源模块：可同时支持CDMA，BD2，GPS |
| 6 | 时间同步协议：NTP、SNTP |
| 7 | 满足算法标准：RSA、SHA1、SM2、SM3、SM4 |
| 8 | 满足应用接口：Java、C、COM、WebService |
| 9 | 满足应用平台包括但不限于：Windows Server；Linux；AIX；Solaris；Unix |
| 序号 | 产品规格要求 |
| 1 | 硬件规格：≥ 2U； 网络接口≥2个1000M网口； 支持包括但不限于Windows、Linux、AIX等主流应用平台； 支持Java、COM、C等应用集成接口； 支持RSA、SM2等算法; 签发效率（SM2）≥ 1000次/秒。 |

- 证书更新服务器：4台

| 序号 | 功能指标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 实现证书自动静默更新 |
| 2 | 实现证书应用客户端环境自动更新 |
| 3 | 系统提供网页版证书在线帮助、证书应用环境下载页、更新包导入 |
| 4 | 提供查看系统状态、配置系统IP/端口、管理员管理、设备编号管理、日志管理、服务管理、备份恢复等管理功能 |
| 序号 | 非功能指标要求 |
| 1 | 提供备份恢复功能，可通过界面备份当前所有配置，保证系统瘫痪时的快速恢复 |
| 2 | 提供日志记录，可将日志以syslog的方式发送到指定服务器 |
| 3 | 须满足国家卫生健康委卫生系统电子认证服务相关技术规范 |
| 序号 | 产品规格要求 |
| 1 | 硬件规格：≥2U； 网络接口≥2个100/1000M自适应网口； 支持单电源； 支持包括但不限于Windows、Linux、AIX等主流应用平台； 支持Java、COM、C等应用集成接口； 支持SM2等算法。 |

- 态势分析与安全运营系统设备

- 态势分析与安全运营系统中态势感知系统

| 序号 | 指标项 | 指标要求说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性能规格要求 | 标准2U机架式尺寸设备，配置10/100/1000Base-T接口≥4个，万兆SFP+接口≥2个，内存≥128G，串口≥1个，USB口≥2个，标配冗余电源。 | 1 | 台 |
| 2 | 服务器识别信息 | 支持识别已知服务器，通过被动检测机制，对经过探针的流量进行分析，识别已知服务器对外提供的所有服务、已开放端口及端口传输的协议/应用等； |  |  |
| 3 | 弱密码扫描 | 支持通过镜像流量检测数据包中存在的用户名和密码信息,通过分析密码的强度检测网络中存在的弱密码风险； |  |  |
| 4 | 设备检测能力 | 支持通过镜像流量检测web流量中是否存在可截获的口令信息，分析web业务系统是否存在明文传输情况，避免因明文传输导致信息泄露的风险； |  |  |
| 5 |  | 能够与国内外权威机构共享威胁情报,具备僵尸网络识别能力；该功能接受由探针实现。 |  |  |
| 6 |  | 支持机器学习技术,发现主机传输可疑文件、恶意软件行为、文件或关键目录的可疑操作行为以及SMB暴力破解等。该功能接受由探针实现。 |  |  |
| 7 |  | 支持机器学习技术技术,发现主机发送可疑附件的邮件行为、钓鱼网站邮件等行为；该功能接受由探针实现。 |  |  |
| 8 |  | 支持检测恶意邮件检测、邮件附件是否包含病毒；该功能接受由探针实现。 |  |  |
| 9 |  | 支持利用机器学习技术，发现绕过防御的webshell攻击，并能够大幅度降低传统检测技术带来的误判；该功能接受由探针实现。 |  |  |
| 10 | 可疑行为 | 支持检测站点下载可执行文件、访问恶意链接、下载文件格式与实际文件不符、基于行为检测等可疑访问行为，支持显示可疑行为访问趋势； |  |  |
| 11 | 漏洞利用攻击检测 | 支持对服务器、客户端的各种应用发起的漏洞攻击进行检测，包括20种攻击类型以上规则；该功能接受由探针实现。 |  |  |
| 12 | WEB应用攻击检测 | 支持检测针对WEB应用的攻击，如SQL注入、XSS、系统命令等注入型攻击；支持跨站请求伪造CSRF攻击检测；支持其他类型的Web攻击，如文件包含，目录遍历，信息泄露攻击等的检测；该功能接受由探针实现。 |  |  |
| 13 | 宏观监控 | 支持图形化大屏的横向威胁大屏展示，支持以图形化大屏的方式展示业务外连的实时动态地图，支持以图形化大屏的服务器与漏洞实时态势，支持以图形化大屏实时展示全网安全事件与网络攻击态势。 |  |  |
| 14 | 微观监控 | 支持展示外网对网络内部资产攻击，支持所监测网络安全情况的态势呈现能力等。 |  |  |
| 15 | 探针接入 | 支持接入威胁探针,并在页面中显示安全组件 接入的数量和状态。 |  |  |
| 资质要求 |  |  |  |  |
| 17 | 产品须具备公安颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证。 |  |  |  |

- 检测探针

| 序号 | 指标项 | 指标要求说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性能规格要求 | 标准2U尺寸设备，配置10/100/1000Base-T接口≥6个， SFP接口≥4个，万兆SFP+接口≥2个，吞吐量≥2G，内存≥8G，标配冗余电源。 | 3 | 台 |
| 2 | 品牌要求 | 与态势分析与安全运营平台为同一制造商，保障兼容性和使用效果； |  |  |
| 3 | 部署模式 | 旁路部署，支持探针同时接入多个镜像口，每个口相互独立不影响； |  |  |
| 4 | 监测识别规则库 | 能够识别应用类型超过1100种，应用识别规则总数超过3000条，具备亿万级别URL识别能力。漏洞利用规则特征库数量在1818.21条以上，漏洞利用特征具备中文相关介绍，包括但不限于漏洞描述，漏洞名称，危险等级，影响系统，对应CVE编号，参考信息和建议的解决方案； |  |  |
| 5 | 异常流量检测 | 支持标准端口运行非标准协议，非标准端口运行标准协议的异常流量检测； |  |  |
| 6 | 深度监测能力 | 可提供网络流量的会话级视图,根据网络流量的正常行为轮廓特征建立正常流量模型,判别流量是否出现异常,对原始流记录进行异常检测,可发现网络蠕虫、网络水平扫描、网络垂直扫描、IP地址扫描，端口扫描，ARP欺骗，IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文等常见网络异常流量事件类型; |  |  |
|  |  | 支持对节点检测节点内部主机外发的异常流量进行检测 支持对信任区域主机外发的异常流量进行检测，如ICMP，UPD，SYN，DNS Flood等DDoS攻击行为； |  |  |
| 7 | 高级检测 | 支持同步DNS审计日志，主要用于平台dns flow分析引擎进行安全分析；同步HTTP审计日志，主要用于平台http flow分析引擎进行安全分析；同步SMB审计日志，主要用于平台SMB flow分析引擎进行安全分析；同步SMTP审计日志主要用于平台smtp flow分析引擎进行安全分析； |  |  |
| 8 | Web应用安全检测能力 | 支持HTTP 1.0/1.1，HTTPS协议的安全威胁检测； |  |  |
|  |  | 支持针对B/S架构应用抵御SQL注入、XSS、系统命令等注入型攻击；支持跨站请求伪造CSRF攻击检测；支持对ASP,PHP,JSP等主流脚本语言编写的webshell后门脚本上传的检测；支持其他类型的Web攻击，如文件包含，目录遍历，信息泄露攻击等的检测； |  |  |
|  |  | 产品应具备独立的Web应用检测规则库，Web应用检测规则总数在1000条以上； |  |  |
| 9 | 僵尸主机检测 | 支持对终端种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为； |  |  |
|  |  | 对于未知威胁具备同云端安全分析引擎进行联动的能力，上报可疑行为并在云端进行沙盒检测，并下发威胁行为分析报告； |  |  |
| 10 | 违规访问检测 | 能够针对IP，IP组，服务，端口，访问时间等策略，主动建立针对性的业务和应用访问逻辑规则，包括白名单（哪些访问逻辑是正常的）和黑名单（哪些访问逻辑肯定是异常的）两种方式，并对检测到的违规访问进行实时告警； |  |  |
| 11 | 流量记录 | 能够对网络通信行为进行还原和记录，以供安全人员进行取证分析，还原内容包括：TCP会话记录、Web访问记录、SQL访问记录、DNS解析记录、文件传输行为、LDAP登录行为。 |  |  |
| 12 | 抓包分析 | 支持通过设备对流量进行抓包分析，可定义抓包数量、接口、IP地址、端口或自定义过滤表达式。 |  |  |
|  |  | 支持将流量还原的文件发送至沙盒分析； |  |  |
| 13 | 集中管控 | 支持接入安全感知平台，上传告警日志； |  |  |

- 3.密码应用设备需求

- IPSec/SSL VPN综合安全网关：2台

| 序号 | 功能项 | 功能指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SSL代理 | 实现基于数字证书的服务器端与客户端的双向认证，多种形式的证书透传功能能够非常方便地在应用层实现基于数字证书的安全认证。 |
| 2 | SSL加速 | 全面提升SSL的处理性能，解决当前单向、双向SSL处理的瓶颈，可以极大地减轻CPU处理SSL加解密运算的负担，提高系统接入速度。 |
| 3 | SSL安全传输 | 支持在标准的SSL/TLS协议下，通过数字证书实现数据加密传输。 |
| 4 | SSL卸载 | 通过将应用访问过程中SSL的加解密过程转到IPSec/SSL VPN综合安全网关之上，从而减少服务器端的性能压力，提升客户端的访问响应速度。 |
| 5 | HTTP压缩 | 提高窄带宽访问应用的速度、保证服务质量。 |
| 6 | WEB高速缓存 | 基于内存的反向代理Web高速缓存功能，可以有效降低服务器的访问压力。 |
| 7 | TCP交付安全 | 支持TCP+SSL/TLS的安全传输通道交付服务，能够满足基于SSL/TLS安全协议的TCP网络应用系统，或是无安全策略的传统TCP网络应用系统，实现传输通道的快速安全保障与加速。 |
| 8 | 多站点证书 | 系统可以配置多个站点证书，不同的服务可以配置不同的设备证书。支持IPSec/SSL证书一键导入。 |
| 9 | 多证书链 | 一个SSL服务可同时配置多条证书链，验证不同CA机构的用户证书。 |
| 10 | 多种证书支持 | 支持国内大多数第三方CA机构的数字证书。 |
| 11 | 证书信息传递 | 系统可以将用户证书信息包括扩展项信息传送给后台应用系统。 |
| 12 | 支持国密算法 | 支持SM4对称算法，SM2非对称算法，SM3摘要算法等国产密码算法。 |
| 13 | 证书状态验证 | 支持证书作废状态的CRL验证； 支持OCSP在线验证证书作废状态。 |
| 14 | B/S应用安全代理 | 支持B/S模式的安全代理，HTTPS方式。 |
| 15 | C/S应用安全代理 | 支持C/S模式的安全代理，TCPS方式。 |
| 16 | 双向SSL身份认证 | 支持双向SSL认证方式，客户端证书与服务器证书双方均需要相互认证。 |
| 17 | 单向SSL身份认证 | 支持单向SSL认证方式，只需要认证服务器证书。 |
| 18 | 性能指标 | 新建连接数(个/秒)≥3,000 |
| 19 |  | 最大并发连接数(个) ≥200,000 |
| 20 |  | 国密吞吐率≥500Mbps |
| 21 | 产品资质要求 |  |
| 22 | 产品须具备国家密码管理局颁发的《商用密码产品认证证书》 |  |

- 安全认证网关：4台

| 序号 | 功能项 | 功能指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 算法要求 | 支持国际算法：AES、DES、RSA、ECC、SHA256等； |
|  |  | 支持国产密码算法：SM2、SM3、SM4等；支持ECC-SM4-SM3、ECDHE-SM4-SM3密钥套件； |
| 2 | SSL功能 | 支持SSL加速、SSL卸载、HTTP压缩、Web高速缓存功能、HTTP请求和响应改写、HTTP内容改写、HTTP反向代理转发和HTTP重定向。 |
| 3 | 协议支持 | 支持SSL3.0、TLS1.1、TLS1.2、TLS1.3、DTLS1.3等协议； |
| 4 | 认证方式 | 支持多种认证方法，包括UKEY证书、动态口令、生物识别、AD、LDAP等； |
| 5 | 隧道方式 | 支持IPsec协议； 支持国密IKEv1.1，IKEv1.2； 支持国密AH和ESP模式。 |
| 6 | 负载均衡 | 支持SSL和IPSec负载功能 |
| 7 | 移动终端认证 | 提供移动终端的认证和加密SDK，支持Windows、IOS、Android等操作系统的智能手机、PDA、平板电脑（PAD）等移动终端的应用的身份认证和传输加密。 |
| 8 | 权限控制（旁路模式） | 1、支持对用户数字证书进行有效性验证，包括证书有效期、信任域、证书状态；支持CRL、OCSP证书验证方式；支持多信任域认证；支持自动更新动态黑名单功能 2、支持权限控制模板机制，管理员可以通过配置策略模板，授权用户对业务系统的访问。支持模板复用，同一个模板可以授权到多个业务系统，简化管理员配置。如果符合控制策略，将对相关用户进行放行； 3、支持多种基于TCP/UDP 的B/S 或C/S 结构的业务系统集成 4、支持鉴权信息传递；网关在完成身份认证后，需要把结果、用户的基本信息传送给后台的业务系统，包括将用户证书信息包括扩展项信息传送给后台应用系统，支持信息传递模板，即把需要传递的信息组合成为一个模板。 |
| 9 | 权限控制（主路模式） | 1、支持权限控制(旁路模式)的全部功能，同时支持对应用传输数据的加密保护； - 支持OAuth、SMAL等三方协议集成。 |
| 10 | 安全性要求 | 支持双向证书身份验证 |
| 11 |  | 支持通过主路方式和旁路方式； |
| 12 |  | 支持会话管理； |
| 13 |  | 支持单点登录功能（SSO） |
| 14 |  | 支持视图查看SSL加速状态、CPU使用率、内存使用率、并发连接数、新建连接数等 |
| 15 | 配置管理要求 | 支持对系统所有配置、数据进行备份功能。 |
| 16 |  | 支持策略配置实现自动备份。 |
| 17 |  | 支持将系统恢复到出厂状态。 |
| 18 |  | 支持将系统数据、配置导入导出。 |
| 19 |  | 支持WEB方式管理。 |
| 20 | 性能指标 | 设备高度：2U |
| 21 |  | 网络接口：4*1000M（可扩展） |
| 22 |  | SSL最大并发连接数（个）≥500,000 |
| 23 |  | SSL每秒新建连接（个/秒）≥10,000 |
| 24 |  | SSL加解密吞吐率≥2.0Gbps |
| 产品资质要求 |  |  |
| 25 |  | 产品须具备国家密码管理局颁发的《商用密码产品认证证书》 |
| 26 |  | 产品须具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 |

- 数据安全网关：2台

| 序号 | 功能项 | 功能指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据库要求 | 支持全数据库类型的数据动态加解密、数据动态脱敏，对数据库版本无依赖； |
| 2 |  | 不直接操作数据库，无高权限账号依赖； |
| 3 | 数据动态脱敏 | 不改写sql语句，不影响应用查询数据性能； |
| 4 |  | 支持泛化、遮蔽、替换、变形、漂白、隐藏等多种规则；支持保留格式与非保留格式脱敏； |
| 5 |  | 支持基于用户于身份的数据动态脱敏； |
| 6 | 数据反向解密 | 可基于用户与身份进行数据反向解密； |
| 7 |  | 无需改造应用系统即可对加密数据进行反向解密； |
| 8 |  | 反向解密不依赖数据库插件，解密不影响数据库计算速率，不影响数据库计算性能； |
| 9 |  | 支持国产SM2、SM3、SM4等密码算法解密； |
| 10 | 数据正向加密 | 据加密不影响原数据库表结构，不影响数据库计算能力，不影响数据库主外键结构，不影响索引结构； |
| 11 |  | 数据加密功能对数据库无改造，无插件安装； |
| 12 |  | 加密不影响数据库原有内存； |
| 13 |  | 不依赖高权运维账号、DBA等数据账户； |
| 14 |  | 动态数据国密算法加密吞吐性能1.5Gbps/1.5Gbps； |
| 15 |  | 支持国产密码算法加解密，支持SM4算法的FPE保留格式加解密。 |
| 16 |  | 支持国际算法加解密：AES、DES、RSA、ECC、SHA256等； |
| 17 | 协议支持 | 支持基于国密https流量数据动态加解密、数据动态脱敏； |
| 18 |  | 支持国际https流量数据动态加解密、数据动态脱敏； |
| 19 | 集成要求 | 免集成； |
| 20 |  | 应用系统无改造； |
| 21 | 设备高度 | 2U |
| 22 | 网络接口 | 4*1000M（可扩展） |
| 23 | 性能要求 | http请求（秒/个）≥2500 http并发连接(个) ≥500000 |
| 24 | 访问控制要求 | 支持访问控制策略配置，可根据用户、用户组与身份进行组合配置规则； |
| 25 | 密钥要求 | 密钥安全，锁钥分离，支持密钥生命周期管理； |
| 26 | 产品资质 | 产品须具备国家密码管理局颁发的《商用密码产品认证证书》 |

- 服务器密码机：2台

| 序号 | 功能项 | 功能指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密码服务 | 采用国家密码管理局批准的硬件芯片实现各类密码算法，保证算法的高安全性 |
| 2 |  | 支持密钥安全产生、安装、存储、使用、销毁以及备份恢复全生命周期的管理 |
| 3 |  | 至少支持三层密钥结构包括：管理密钥、用户密钥/设备密钥/密钥加密密钥、会话密钥 |
| 4 |  | 采用由国家密码管理局批准使用的双物理噪声源 |
| 5 |  | 支持设备初始化配置包括密钥产生安装、生成管理员、按照安全机制对密钥安全存储和备份、系统配置、一键检测等功能，保证设备处于正常工作状态 |
| 6 |  | 支持密钥安全存储，保证关键密钥在任何时候不以明文形式出现在设备外，密钥备份文件也受到备份密钥的加密保护 |
| 7 |  | 支持访问控制，可通过管理界面设置管理员权限和密钥产生、安装、备份恢复以及日志查询等操作 |
| 8 |  | 支持审计日志的记录，查询和导出功能 |
| 9 |  | 支持基于主密钥保护下的密钥的备份和恢复功能，保证应用系统的安全性和可靠性 |
| 10 |  | 支持基于SM4对称算法的MAC产生及验证 |
| 11 |  | 支持SM4算法、SM1算法的ECB和CBC模式的数据加密和解密运算。 |
| 12 |  | 支持各类电子数据和文件的数字签名和验证。 |
| 13 |  | 支持基于RSA/SM2密码算法的数字信封功能，并支持由内部密钥保护到外部密钥保护的数字信封转换功能。 |
| 14 | 网络要求 | 支持IPv6 Ready Logo认证。分别提供产品认证证书以及测试报告 |
| 15 | 应用兼容支持 | 密码机API接口符合《密码设备应用接口规范（GM/T 0018-2012）》标准接口规范，同时支持PKCS11、JCE等国际标准接口 |
| 16 | 性能指标 | 对外可提供高稳定、高性能的服务，支持热备负载功能，支持多机并行，提供容错功能，当有密码机出现故障时不影响业务运算 |
| 17 |  | SM2密钥对产生≥10,000对/秒 SM2签名≥50,000次/秒 SM2验证≥20,000次/秒 SM2加解密≥200Mbps SM4加解密≥700Mbps |
| 产品资质要求 |  |  |
| 18 |  | 产品须具备国家密码管理局颁发的《商用密码产品认证证书》 |
| 19 |  | 产品须具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 |

- 日志分析管理系统 1套

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件配置 | 标准2U机架设备，冗余电源，端口数量：≥2*USB；≥6千兆电口，≥4千兆SFP插口，≥1个console口，支持接口扩展槽；内置≥DDR4-16G内存，最大支持扩容≥64G内存；内置≥8TB企业级硬盘，支持扩容1块硬盘。 |
| 2 | 系统性能 | 每秒十万级别日志收集、存储、分析；≥1200亿条日志存储。 |
| 3 | 使用模式 | 需支持安装客户端的用户使用模式； |
| 4 |  | 系统包含≥200个授权，最大支持≥500个授权。（系统包含授权数量根据项目具体需求量进行调整） |
| 5 | 设备管理 | 需支持以列表形式展现关联设备资产关键属性信息功能，包括并不限于主机名、IP、设备状态、日志总数、采集状态、添加时间等；需支持基于excel格式资产的批量导入功能；需支持基于excel格式的资产密码批量修改功能； |
| 6 |  | 需支持资产的分组管理功能，可将资产按照类型分组；需支持按照资产分组、子分组的查找功能，进行资产的分类检索； |
| 7 | 日志采集 | 需支持对招标人的IT资源中构成业务信息系统的各种网络设备、安全设备、安全系统、主机操作系统、数据库以及各种应用系统的日志、事件、告警等安全信息进行全面的审计功能。 |
| 8 |  | 需支持服务器系统日志、安全日志、中间件系统、访问日志、网络设备、安全设备发送的Syslog日志等多种类型日志收集功能。 |
| 9 |  | 需支持通过syslog等多种采集方式完成各种日志的收集功能。 |
| 10 | 日志管理 | 需支持思科、华为、锐捷等主流厂商交换机、路由器的日志获取、分析与告警功能；需支持防火墙、IDS、IPS等安全设备日志获取、分析与告警；需支持Windows、Linux操作系统、数据库、中间件的日志获取、分析与告警； |
| 11 |  | 需支持针对某项设备资产设置日志告警策略功能；需提供根据关键字段进行日志、告警的关键字查询；需支持告警日志多格式的导出功能； |
| 12 |  | 需支持自动生成日志周报表功能，支持日志报告的下载。 |
| 13 | 告警管理 | 需支持对发现的严重事件的自动告警功能，告警内容支持用户自定义字段。 |
| 14 |  | 需支持日志、事件、报警查看和展示功能，包括日志可视化展示以及日志、事件、报警数据的精准定位。 |
| 15 |  | 需支持查看某规则的告警信息功能，对告警日志可按各告警字段进行查询。 |
| 16 |  | 需支持展示日志告警和日志统计分析的实时综合性监控界面； |
| 17 | 备份归档 | 需支持按日志属性（原始日志、重要日志、告警日志）、日志类型、存储周期的方式选择备份功能，支持原始日志与分析后日志分离。支持数据库日志备份；支持历史日志恢复导入； |
| 18 |  | 需支持各种配置项的备份和导入功能。 |
| 19 |  | 需支持各种配置项的一键备份和恢复功能；当磁盘空间日志存储量达到一定百分比时可设定为删除磁盘中的历史日志或接收的日志不再入库，并进行告警；手动备份和恢复时，可以显示恢复和备份的进度。 |
| 20 | 日志审计 | 需支持对自身系统操作的日志记录并进行持久化存储功能，便于追踪、审核和告警。 |
| 21 |  | 审计日志完整性保护：需支持审计日志的完整性保护，防止审计日志被恶意篡改。 |
| 22 | 权限管理 | 需支持角色的权限管理机制允许多用户访问功能。角色能够从设备和功能两个维度进行定义，从而达到控制谁可以对什么设备进行什么操作的控制粒度；支持禁止与允许用户访问日志审计系统的IP地址限制。支持限定管理员只允许查看自己所负责设备的日志； |
| 23 | 密评 | 需满足密评要求，支持国产化算法SM2,可通过支持SM2算法的证书认证登录。 |

- 安全隔离与信息交换系统（网闸）

| 序号 | 指标项 | 指标要求说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性能规格要求 | 标准2U设备，“双主机+隔离卡”架构，默认吞吐量≥4G，最大并发连接数≥50万。标配提供文件交换、数据库访问和同步、视频交换、组播代理、访问交换等功能模块。单主机配置接口≥6千兆电口4光，标配冗余电源。 | 1 | 台 |
| 2 | 产品功能要求 | 设备支持透明、代理及路由三种工作模式，管理员可依据实际网络状况进行相应的部署。 |  |  |
|  |  | 功能模块包含但不限于：邮件模块、安全浏览模块、视频交换模块、数据库访问模块、数据库同步模块、文件交换模块、OPC模块、MODBUS模块、WINCC模块、组播代理模块、支持自定义应用模块等各类应用模块,并可控制相应应用协议的的动作、参数、内容。 |  |  |
|  |  | 支持文件交换容错和告警功能，交换出错能够自动重传，出现异常能够告警提示并记录日志； |  |  |
|  |  | 支持Oracle、SQLServer、Mysql、Sybase、DB2、Postgresql等多种主流国外数据库的同步和国产达梦数据库、人大金仓数据库的同步。 |  |  |
|  |  | 支持SQL语句控制，如只允许查询，不允许删除等 |  |  |
|  |  | 支持应用层指令控制，如GET、POST、PUT、HEAD、CONNECT等。 |  |  |
|  |  | 支持邮件地址、附件、主题、内容等进行过滤。 |  |  |
|  |  | 支持TCP应用层数据单向传输的控制，保证TCP应用数据的0反馈，以满足二次防护对数据传输的安全性需求。 |  |  |
|  |  | 系统支持多任务的组播代理功能，可穿透三层交换机网络进行部署，支持PIM协议 |  |  |
|  |  | 支持OPC协议。支持同步、异步监测数据的传输，只需绑定固定的一个起始端口即可满足动态端口的数据传输。可控制功能代码，比如只允许读取，不能写入等。 |  |  |
|  |  | 支持MODBUS协议，可按照用户需求控制具体功能代码，比如控制线圈、值域范围等 |  |  |
| 资质要求 |  |  |  |  |
| 1 | 产品须具备公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 产品须具备由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书 |  |  |  |

- 国密门禁管理系统

| 序号 | 指标项 | 指标要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商密资质证书 | 系统及相关密码模块具备国家商用密码检测中心颁发的商用密码产品型号认证证书； | 1 | 套 |
| 2 | 知识产权证书 | 具备国家知识产权局颁发的自主知识产权证书；软件著作权证书：所包含的门禁管理系统、门禁日志审计系统和密钥管理系统均具备国家版权局颁发的软件著作权登记证书； |  |  |
| 3 | 第三方测试报告 | 所包含的门禁管理系统、门禁日志审计系统和密钥管理系统均具备第三方评测机构出示的软件产品登记测试报告、检测报告； |  |  |
| 4 | 国产操作系统适配 | 具备麒麟、统信等国产操作系统产品兼容性(基于龙芯、飞腾、鲲鹏等国产平台)，提供承诺书； |  |  |
| 5 | 国产数据库适配 | 具备达梦、南大通用、人大金仓等国产数据库产品兼容性；系统包含用户CPU卡、国密门禁读卡器、门禁控制器、密钥注入器、门禁发卡器、PCI-E密码卡等硬件设备，提供承诺书； |  |  |
| 6 | 门禁管理软件系统 | 系统包含门禁管理系统、门禁日志审计系统和密钥管理系统等软件系统；门禁用户身份鉴别：使用用户CPU卡和国密门禁读卡器，采用基于SM1-SM4的对称加解密技术，实现用户身份鉴别； |  |  |
| 7 | 门禁日志记录完整性保护 | 使用PCI-E密码卡(结合日志审计系统)此卡具备国密二级证书，采用基于SM3的HMAC技术，实现日志记录的完整性保护； |  |  |
| 8 | 密钥注入和发卡设备物理分离 | 支持二者物理分离，采用密钥注入器进行密钥注入，采用发卡器进行发卡； |  |  |
| 9 | 门禁管理 | 支持远程开门、联动、输入输出、反潜、互锁等多种门禁管理功能实时监控：支持实时监控。 |  |  |

- 国密监控系统

| 序号 | 指标项 | 指标要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频系统 | 系统包含国密摄像机、国密NVR和PCI-E密码卡等硬件设备； | 1 | 套 |
| 2 | 软件系统 | 系统包含安全视频加密系统软件系统； |  |  |
| 3 | 存储硬盘 | 系统配置≥6*10T监控硬盘； |  |  |
| 4 | 音像记录数据机密性保护 | 使用国密摄像机和国密NVR，采用基于SM4的对称加解密技术，实现音像记录数据的机密性保护； |  |  |
| 5 | 音像记录数据完整性保护 | 使用国密NVR以及PCI-E密码卡(配合视频加密系统软件)，采用基于SM3的HMAC技术，实现音像记录数据的完整性保护； |  |  |
| 6 | 国标要求 | 支持国标GB/T 28181；摄像机供电：支持DC 12V或POE供电； |  |  |
| 7 | 视频输入路数 | 支持≥40路； |  |  |
| 8 | 实时预览 | ≥40路画面实时预览； |  |  |
| 9 | 同步回放 | ≥16路同步回放； |  |  |
| 10 | 保证视频完整性的国密PCI-E密码卡尺寸 | ≤170×64×7mm； |  |  |

- 4.基层绩效考核管理系统

| 序号 | 采购内容 | 详细技术需求 |
| --- | --- | --- |
|  | 总体要求 | 系统需实现卫生健康委对社区医疗机构绩效考核，社区医疗机构对社区内部科室、医生的绩效考核，对基层卫生业务监管和决策支持。 投标人需针对大兴区绩效考核信息系统现有基础进行建设，根据考核要求，在对当前业务生产系统及平台进行完善的同时，通过对绩效考核模型的构建，对绩效考核系统进行合理的架构设计。 基层绩效考核系统需基于底层统一技术构建，通过建设单元化微服务单体应用，减少原有异构体系底层技术不统一和复杂交互，要求基于SOA架构实现服务，要求具备易部署、易管理和易使用的特点，采用工作流引擎、报表技术、业务流程优化（BPI）等先进技术平台实现无缝集成。 |
|  | 考核指标管理 | 基层绩效考核管理系统信息平台的指标是衡量整个机构业务工作的运营服务状况的量化依据，是指导医改方向、推动行业发展的重要抓手。 投标人需从指标应用原则管理、指标范围管理、指标属性管理三个方面对考核指标管理内容分别进行阐述，完整体现考核指标的属性管理。 - 指标应用原则管理 1、以重点业务为导向 可根据机构内开展的业务情况，对指标可用性、适应性等方面进行的评估，对比的指标在含义、内容、范围、时间、空间和计算方法等口径方面满足机构现有业务。 2、“质和量”相结合 在指标应用中，将定性指标与定量指标分析相结合。 - 指标范围管理 参照指标应用原则，指标范围分为医疗服务类、公共卫生类、家庭医生类、药物管理类、医疗保障类、卫生资源类等6大类指标项。 - 指标属性管理 指标属性分为：公有和私有两大类，其中公有属性是指通用指标，各社区卫生服务机构综合管理信息平台均需具备；私有属性是指个性化指标，各社区卫生服务机构可根据机构内部实际业务情况及管理需求自行定义。 |
|  | 区卫生健康委绩效考核管理 | 机构考核的功能主要是区一级主管单位对基层卫生服务机构绩效考核的考核指标、规则等考核方案内容进行管理，包括定义、查看、维护、撤销考核指标与规则方案。投标人需根据区卫生健康委绩效考核管理要求，提供样表管理、月度考核和年度考核等相关功能。 - 样表管理 对纳入考核体系的指标数据以数据表的形式进行管理，可针对不同的基层医疗卫生机构、不同考核周期创建不同的数据表，数据表承载各项考核指标及工作量数据，并可在指定时间自动下发到对应基层医疗卫生机构。 投标人需根据绩效考核样表业务管理需求，提供样表维护、样表数据采集、样表数据审批、样表数据查询、样表数据汇总分析功能。 1、样表维护 支持数据样表的新增、修改、查看、删除的功能。 2、样表数据采集 支持相关单位样表数据填报采集的功能。提供样表数据填报进度审阅功能（多填报机构进度比较）。 3、样表数据审批 支持样表数据审批的功能。 4、样表数据查询 支持样表数据查询的功能。 5、样表数据汇总分析 支持样表数据汇总分析的功能。 - 月度考核 月度考核是基层绩效考核管理从时间维度上进行考核的一种方式，根据不同考核方案要求，对基层卫生机构人员按照月度进行考核评价。 投标人需根据基层绩效考核月度考核业务管理需求，提供月度考核方案维护、月度考核结果评定、月度考核结果确认、月度申诉处理（考核团队）、月度申诉处理（相关单位）、月度考核排名功能。 - 月度考核方案维护 支持月度考核方案维护功能，具体包括方案类型（月度和年度）、工作当量单价、针对不同类型人员的单价系数、具体考核结果计算方法等。工作量单价可灵活配置，支持固定单价、可变单价多模式，支持考核方案二级、三级灵活配置。 - 月度考核结果评定 支持系统在预设时间点自动执行工作质量考核结果计算，评定结果可供管理部门及基层医疗卫生机构查询。终审评定作为考核最后确认步骤，评定后，下发数据不可调整，若出现数据疑问，通过申诉功能并申诉审核通过，对此项申诉数据进行自动变更。 - 月度考核结果确认 支持社区基层机构对考核结果进行确认的功能。 - 月度申诉处理（考核团队） 支持考核团队对社区申诉的处理功能。 - 月度申诉处理（相关单位） 支持相关单位对社区申诉的处理功能。 - 月度考核排名 支持月度考核排名分析展示的功能，可以根据多个维度查询，如门诊药占比排名、均次费用排名、每当量耗材成本排名等等。 - 年度考核 年度考核是基层绩效考核管理从时间维度上进行考核的一种方式，根据不同考核方案要求，对基层卫生机构人员按照年度进行考核评价。 投标人根据基层绩效考核年度考核业务管理需求，合理设计年度考核方案维护、年度考核结果评定、年度考核结果确认、年度申诉处理（考核团队）、年度申诉处理（相关单位）、年度考核排名功能。 - 年度考核方案维护 支持对年度考核方案新增、修改、发布等功能操作。 - 年度考核结果评定 支持年度考核运算结果进行评定的功能。 - 年度考核结果确认 支持社区对年度考核结果确认的功能。 - 年度申诉处理（考核团队） 支持考核团队对社区申诉的处理功能。 - 年度申诉处理（相关单位） 支持相关单位对社区申诉的处理功能。 - 年度考核排名 支持年度考核排名分析展示的功能，可以根据多个维度查询，均次费用排名、每当量耗材成本排名等等。 |
|  | 区卫生健康委补偿管理 | 通过建立政府补偿系统，可以运用信息技术对各类业务补偿进行系统申报、审批、批复、查询和归档管理，实现偿计算过程的自动化处理和信息化管理。政府补偿管理的功能主要包括非基本项目、基本项目补助核算、可纳入收支结余申报、可支配性收支结余、房屋租赁申报和报表填报等功能组成。 投标人需根据区卫生健康委补偿管理业务实际需求，合理设计非基本项目、基本项目补助核算、可纳入收支结余申报、可支配性收支结余、房屋租赁申报和报表填报等补偿功能，实现区卫生健康委补偿管理的信息化管理和精细化服务。 - 非基本项目 对于部分项目，经过区卫生健康委、区财政局审核，在未纳入基本项目前，项目收入不纳入基本项目统筹经费。但这部分经费需要社区医院进行申报。 - 非基本项目申报 支持社区医院非基本项目申报功能。 - 非基本项目社管中心审核 支持社管中心非基本项目的审核功能。 - 非基本项目主管主任审核 支持主管主任非基本项目的审核功能。 - 非基本项目财政局审核 支持财政局非基本项目的审核功能，审核通过后数据自动汇入系统数据表，自动参与后续数据核算。 - 基本项目补助核算 提供基层卫生机构针对基本项目月度考核结果，进行财政补助的业务流程。 - 基本项目补助核算医管中心填报 社区基层机构对月度考核结果确认后，支持社管中心补充填报并提交。 - 基本项目补助核算财务科填报 社管中心填报提交后，财务科会收到一条基本项目补助数据，支持财务科补充完整并提交。 - 基本项目补助核算财政局填报 支持财政局对基层卫生机构财政补助统筹的功能，系统支持审核通过后数据自动汇入系统数据表，自动参与后续数据核算。 - 可纳入收支结余申报 支持基层卫生机构进行可纳入收支结余申报的业务流程。 - 可纳入收支结余申报社区申报 支持社区提交可纳入收支结余申报管理的功能。 - 可纳入收支结余医管中心审核 支持社管中心审核社区可纳入收支结余申报的功能。 - 可纳入收支结余财务科审核 支持财务科审核社区可纳入收支结余申报的功能，系统支持审核通过后数据自动汇入系统数据表，自动参与后续数据核算。 - 可支配性收支结余 支持基层卫生机构进行可支配性收支结余申报的业务流程。 - 可支配性收支结余社区填报 支持社区机构提交可支配性收支结余申报的管理功能。 - 可支配性收支结余医管中心填报 支持医管中心填报并提交社区可支配性收支结余功能。 - 可支配性收支结余财务科填报 支持财务科填报并提交社区可支配性收支结余功能，系统支持审核通过后数据自动汇入系统数据表，自动参与后续数据核算 - 房屋租赁申报 支持对房屋租赁申报的业务流程管理。 - 房屋租赁社区申报 支持社区提交房屋租赁社区申报的功能。 - 房屋租赁社管中心审核 支持社管中心审核房屋租赁的功能。 - 房屋租赁财务科审核 支持财务科审核房屋租赁的功能，系统支持审核通过后数据自动汇入系统数据表，自动参与后续数据核算。 - 报表填报 支持财政补助流程当中五张数据表的填报功能。 - 收入支出总表填报 支持财务科填报收入支出总表的功能。 - 收入支出明细表填报 支持财务科填报收入支出明细表的功能，数据表成功填入后，后续报表自动从此表中提取数据，此表锁定不可变更。 - 财政补偿收支明细表填报 支持财务科填报财政补助收支明细表的功能。 - 人员报表填报 支持社区医院填报人员情况表的功能，数据表成功填入后，后续报表自动从此表中提取数据，此表锁定不可变更。 - 薪酬情况报表填报 支持社区医院填报薪酬情况报表的功能，数据表成功填入后，后续报表自动从此表中提取数据，此表锁定不可变更。 |
|  | 社区卫生机构绩效考核管理 | 社区卫生绩效评价模块的功能主要是社区卫生服务机构对科室、个人进行绩效考核进行管理，包括发布、查看、维护、撤销绩效考核方案，对方案的执行情况作出统计和评价，根据执行情况计算该方案的质量系数等。 投标人需根据社区卫生机构绩效考核管理业务实际需求，合理设计绩效评价中标化值核定、工作量核定、考核方案管理、绩效工资分配、薪酬管理、院长确认和留存当量等相关功能模块。 - 标化值核定 投标人需从大兴区基层医疗卫生机构实际业务出发，合理对标化值进行核定，提供标准化值管理、标准化值科室绑定、标准化值科室当量配置、科室当量查询、科室当量统计、限高当量功能，为基层医疗卫生机构的标化值核定提供科学依据。 1、 标准化值管理 系统支持标准化值的配置，通过标准化值的配置明确所有日常业务分类及其对应的标准化值。 2、 标准化值科室绑定 支持科室均可根据其业务工作内容，选取其对应的各类标准化值。 3、 标准化值科室当量配置 系统支持社区中心可对不同科室配置其相应的科室当量。 4、 科室当量查询 支持可查询社区各科室的当量情况，科室总当量等于科室标化值乘以科室当量。 5、 科室当量统计 支持全院各科室当量的汇总统计以报表的形式展现。 6、 限高当量 支持社区内部个人绩效考核上线配置功能，应包括限高当量，同时还允许配置“基础当量”，即最低当量。 - 工作量核定 投标人需从大兴区基层医疗卫生机构实际业务出发，合理设计工作量核定有关功能，提供工作量填报、工作量审核、工作量查询、工作量报表功能，为基层医疗卫生机构的工作量核定提供科学依据。 1、 工作量填报 无法系统采集的考核指标，支持由科室或个人进行手工填报。 2、 工作量审核 科室或个人提交的数据结果值，由院内核算部门在规定时间内进行审核确认，支持审核通过、审核驳回、要求补充凭据等操作。 3、 工作量查询 支持可通过采集和填报工作量对科室人员的工作量进行查询。 4、 工作量报表 支持可通过采集和填报工作量汇总统计相关工作量报表。 - 考核方案管理 投标人需从大兴区基层医疗卫生机构实际业务出发，合理设计考核方案管理有关功能，提供考核方案维护、考核工作填报、考核方案确认审核、考核方案评定功能，为基层医疗卫生机构的考核方案管理提供多样化内容支持。 1、 考核方案维护 支持基层卫生机构可以在考核之前将考核方案维护到系统中，系统会在每月进行自动核算出考核结果。 2、 考核工作填报 支持基层卫生机构可以选取相应的考核方案，并填报具体考核工作以开始考核流程。 3、 考核方案确认审核 填报完的考核工作需要上级领导进行审核，支持审核通过的考核工作方可启动。 4、 考核方案评定 完成所有确认、填报和审核工作后，系统支持在预设时间点自动执行核算结果计算，院内核算部门可对核算结果进行终审评定，评定结果可供科室查询。终审评定作为核算最后确认步骤，评定后，数据不可更改。 - 绩效工资分配 投标人需从大兴区基层医疗卫生机构实际业务出发，合理设计绩效工资分配有关功能，提供绩效工资分配（到科室）、绩效工资分配（到个人）、机动当量分配功能，为基层医疗卫生机构的绩效工资分配提供多样化工资分配支持。 - 绩效工资分配（到科室） 核算结果评定后，支持副院长可在绩效工资分配功能中查询到管辖科室的核算结果。支持科室负责人可基于科室核算评定结果值，按照科室指标完成情况在小科室再分配。 - 绩效工资分配（到个人） 核算结果评定后，支持科室负责人可在绩效工资分配功能中查询到本科室的核算结果。支持科室负责人可基于科室核算评定结果值，按照科室指标完成情况在科室内部进行个人绩效再分配。 - 机动当量分配 所有工作当量都分到每个人后，支持院长进行最终的机动当量分配。 - 薪酬管理 投标人需从大兴区基层医疗卫生机构实际业务出发，合理设计薪酬管理有关功能，提供固定薪酬管理、可变薪酬管理、薪酬综合查询、薪酬统计分析功能，为基层医疗卫生机构的薪酬管理提供多样化薪酬分配支持。 1、固定薪酬管理 支持社区医院财务科可以根据实际情况填报医院人员的固定绩效工资信息。 2、 可变薪酬管理 支持社区医院财务科可以根据实际情况填报医院人员的其他动态绩效工资信息。 3、 薪酬综合查询 支持社区医院人员的薪酬综合查询功能。 4、 薪酬统计分析 支持社区医院人员的薪酬统计分析功能。 - 院长确认 投标人需从大兴区基层医疗卫生机构实际业务出发，合理设计院长确认有关功能，院长可以查询到人员薪酬汇总表及明细表做最终的确认，查询支持按人员、按科室、按职位等为维度，为基层医疗卫生机构的院长确认提供多样化内容确认支持。 - 留存当量 投标人需从大兴区基层医疗卫生机构实际业务出发，提供月度绩效考核留存当量查询功能。 |
|  | 区级监管 | 区级监管模块的功能主要是针对区级绩效考核相关的业务指标进行评估和精细化分析。 投标人需从大兴区基层医疗卫生机构实际业务出发，合理设计监管报表、监测分析相关功能模块。 - 监管报表 通过报表或图标的形式对相关考核指标数据进行对分析，投标人需从区级监管报表功能出发，提供基本项目补助核算报表（月）、可支配性结余报表（月）、薪酬情况报表、收入支出总报表、收入支出明细总报表、财政补偿收支明细表、人员报表、质量指标表、非基本项目申报审批表相关报表内容，丰富监管报表数据展现形式。根据卫生管理部门提出的要求完善监管报表及内容。 - 基本项目补助核算报表（月） 支持月度基本项目补助核算报表查询统计功能。 - 可支配性结余报表（月） 支持月度可支配性结余报表查询统计功能。 - 薪酬情况报表 支持薪酬情况报表查询统计功能。 - 收入支出总报表 支持收入支出总报表查询统计功能。 - 收入支出明细总报表 支持收入支出明细总报表查询统计功能。 - 财政补偿收支明细表 支持财政补偿收支明细表查询统计功能。 - 人员报表 支持人员报表查询统计功能。 - 质量指标表 支持质量指标表查询统计功能。 - 非基本项目申报审批表 支持非基本项目申报审批表查询统计功能。 - 监测分析 通过相关业务数据对考核指标进行监测分析，投标人需从实际出发提供月度考核排名、完成当量总值预测表、累计完成当量总值预测表、完成当量总值占比预测表、累计完成当量总值占比预测表、基本项目应补金额预测表相关功能，实现指标数据监测分析。 - 月度考核排名 支持月度考核排名查询统计功能。 - 完成当量总值预测表 支持完成当量总值预测表查询统计功能。 - 累计完成当量总值预测表 支持累计完成当量总值预测表查询统计功能。 - 完成当量总值占比预测表 支持完成当量总值占比预测表查询统计功能。 - 累计完成当量总值占比预测表 支持累计完成当量总值占比预测表查询统计功能。 - 基本项目应补金额预测表 支持基本项目应补金额预测表查询统计功能。 - 基本项目累计应补金额预测表 支持基本项目累计应补金额预测表查询统计功能。 - 基本项目累计应补金额占比 支持基本项目累计应补金额占比预测表查询统计功能。 - 收入预测表 支持收入预测表查询统计功能。 - 支出预测表 支持支出预测表查询统计功能。 - 累计收入预测表 支持累计收入预测表查询统计功能。 - 累计支出预测表 支持累计支出预测表查询统计功能。 - 医疗收入预测分析表 支持医疗收入预测表查询统计功能。 - 可支配性收支结余预测表 支持可支配性收支结余预测表查询统计功能。 - 财政补助预测表 支持政府补助预测表查询统计功能。 |
|  | 社区监管 | 社区监管主要功能是对各项数据进行分类统计，投标人需从大兴区基层医疗卫生机构社区监管实际业务出发，合理设计医疗监管、医技监管内容。 - 医疗监管 医疗监管主要从药库、药房、门诊费用等角度出发进行医疗业务的监管，投标人需从医疗监管内容出发，合理设计医疗监管内容及时间维度查询统计结果。 - 医技监管 投标人需从医技监管内容出发，合理设计医技监管内容及时间维度查询统计结果。 |
|  | 人力资源管理 | 基层医疗卫生机构医务人员信息是绩效考核的基础数据，建立基层医疗卫生机构人力资源管理体系，可以将指标工作量数据具体定位到某个医务人员，投标人需从人力资源管理的角度出发， 设计人力资源维护及新增、人力资源审批、人力资源查询功能，为绩效考核提供基础数据支撑。 - 人力资源维护及新增 投标人需从人力资源管理的实际业务出发，提供人力资源维护及新增功能。实现医务人员个人信息变更后的及时更新，人员调动等情况的及时维护，同时记录每次更新维护内容情况。 - 人力资源审批 投标人需从人力资源管理的实际业务出发，提供人力资源审批功能，实现有关人力资源的审批依据。 - 人力资源查询 投标人需从人力资源管理的实际业务出发，提供人力资源查询功能。实现本级管理部门对区域内医务人员信息的查询。 |

- 5.智慧家医语音随访系统需求

- 软件技术功能需求

| 序号 | 采购内容 | 详细技术需求 |
| --- | --- | --- |
|  | 总体要求 | 通过智能语音外呼系统智能批量规范化外呼，开展人机交互，全程语义理解，采集关键数据，完成结构化归档，最终可视化展示服务结果，并全程录音留痕，便于追溯；实现基层各类服务的通知提示、健康宣教、政策解读、满意度调查、服务预约、慢病随访等促进基层服务提质增效。 |
|  | 功能要求 | 1.医生端 1.1系统首页 （1）服务场景 对系统中所开放的模板自动进行类别区分，包含但不限于以下服务场景：慢病随访、体检预约、通知宣教、医院满意度、基层考核、科室随访、儿保科随访、妇保科随访、抗击疫情随访、其他类、短信通知及问卷调查，可以根据实际需要的随访场景点击选择进行随访任务的创建。 （2）今日使用数据统计 可直接查看今天的呼叫人次、接通人次、接通率、短信发送人次。 （3）历史使用数据统计 可直接查看近一周或近一月的电话呼叫量、接通率、通话时长、短信发送量的变化趋势。 1.2 居民管理 居民管理主要功能包括但不限于新增分组、管理分组、新增及导入居民、移动分组、删除、一键随访、查看、列表配置等。主要实现对居民进行分组管理、分组建立外呼任务、查看历史随访任务、维护居民个人信息的功能。 1.3 模板管理 在模板管理模块，系统能够为家庭医生提供方案模板、话术模板、短信模板和问卷模板这四类模板的维护。 1.4 随访任务管理 （1）创建电话任务 可批量选择呼叫的人群，设定对应的电话随访话术，由系统自动执行外呼。也支持选定呼叫场景后，导入居民信息执行外呼。 （2）随访播报内容设置 话术中的变量内容，如体检时间、注意事项、健康宣教内容等，支持自定义编辑。 （3）创建短信任务 可选择短信模板，编辑短信内容，给居民批量发送短信。 （4）创建问卷任务 可选择问卷模板，批量发送给居民，用于采集问卷表单信息。 （5）快速调用方案 对于常用的模板，可直接复用相关方案内容。 （6）未接通自动重拨 针对电话拨打后居民可能没接通，系统可设定自动重拨，如重拨时间间隔、重拨次数，以提供接通率。 （7）防骚扰过滤 系统可针对7天内有过呼叫记录的号码，进行自动过滤，避免因医生操作问题过多拨打产生骚扰。 （8）任务定时功能 可设置随访任务的时间，可选择立即呼叫，或者在某个具体日期、具体时间。 1.5 随访结果分析 可分析每次外呼结果，支持查看历次外呼信息，包含但不限于外呼时间，接通人数，应用话术等，以及每次外呼的具体信息，包括外呼接通情况，患者回复的分类结果，患者回答的明细内容等。还支持查看每个患者的详细信息，听取互动录音，查验调查结果。 1.6 限呼管理 系统支持在通话过程中自动进行情绪语言检测，对出现不良语言描述的居民自动纳入限呼名单中，以便于下次拨打时自动过滤该部分居民；支持手动输入居民的姓名、电话，将居民添加至限呼名单，支持删除限呼名单中的居民。 2管理端 2.1 模板库管理 （1）话术模板库管理 针对话术的信息进行维护，包含话术的名称、类型、话术报表等。 （2）话术图表配置 针对各个话术的问题可配置对应的展示图表，用于将呼叫结果自动统计。 （3）短信模板库管理 对短信模板进行维护，包含短信的名称、ID、短信的变量等信息。 （4）问卷模板库管理 对问卷模板进行维护，支持系统问卷模板的增删改。 2.2 单位配置管理 （1）单位模板管理 可动态设置各个使用单位可用的电话模板、短信模板、问卷模板。 （2）单位使用号码管理 可配置各个单位使用的主叫号码，可配置使用一个号码外呼或者一组号码进行外呼。 （3）单位个性化显示 支持配置各个单位的名称、logo在界面端显示。 2.3 黑白名单管理 （1）黑名单管理 针对不愿接听电话或者号码错误的居民，可配置为黑名单，下次外呼时自动过滤。 （2）白名单管理 可针对医生账号设置白名单，白名单账号可不受每日呼叫时间限制，且可以对单个居民呼叫多次。 2.4 账号管理 （1）机构信息管理 可按照组织机构的上下级关系维护单位机构的信息，包含机构名称、机构类型、行政区划等信息。 （2）账号信息管理 可给各个机构下的医生用户配置使用账号（姓名+手机号），也可给各个账号设定对应的功能权限。 （3）账号密码管理 可对账号的密码进行重置，以防止用户忘记密码情况。 2.5 随访结果汇总分析包含但不限于以下统计内容： （1）电话结果分析 （2）短信结果分析 2.6 外呼统计分析 （1）电话、短信统计 （2）话术使用量统计 （3）单位服务量统计 （4）部署单位数统计 （5）单位活跃率统计 以上统计内容均可按照各个机构的数据统计分析需求定制开发 |
|  | 接口要求 | 与公卫系统接口。包括：外呼系统启动登录接口；外呼页面跳转接口；居民信息推送接口；随访数据查询接口等； |
|  | 性能要求 | 智能语音外呼在大规模外呼筛查效率、外呼效果等方面需具有良好应用效果，相关效果指标能够提供第三方权威检验检测机构出具检验报告予以佐证。具体效果检验指标为： 1.语音合成引擎服务：按音质、自然度、总体感觉等角度，中、英文语音合成自然度（MOS方法）≥4.5分； 2.语音识别引擎服务：基于医疗场景、电话信道（8k采样率）的语音识别正确率≥90%； 3.语义理解引擎服务：在机器与患者电话沟通的场景下，使用语义理解引擎了解说话人的意图，语义理解正确率≥90%； 4.多轮对话：人机电话交互场景下存在多轮对话交流，机器需理解说话人回答的情况，从而作出多轮会话正确的应答，实现多轮的交互，多轮会话的交互正确率≥90%； 5.外呼并发能力：支持≥1818.21路同时外呼，日外呼量可达200万人次。 注：投标文件中提供检测报告复印件。 |

- 6.体检信息系统需求

- 总体要求：

| 序号 | 采购内容 | 详细技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 体检系统总体要求 | 无纸化、自动化、数字化体检管理，自动生成个人体检结果、综述、建议，团检报告。 可以设定体检科室、体检项目、体检套餐、数据字典、体检建议，可自定义导引单。 能同时兼容老年人健康体检、干部保健体检、入职体检、学生体检等不同的体检类别。 支持在卫健委现有虚拟机环境部署服务端应用。 客户端支持Windows等主流操作系统 与社区卫生服务中心HIS、LIS、PACS等系统以及机构内体检相关仪器设备对接，实现体检信息全流程信息化。 |

- 软件技术功能要求

| 类别 | 功能技术指标要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 体检系统设置 | 用户管理 | 系统管理员账号统一管理操作用户。 |
|  | 角色管理 | 系统角色管理：针对系统用户层级，设置相应权限；第一层是权限管理，第二层是角色（体检中心一般包含护士、医生、收费员、总检医生、审核医生等角色.，第三层是用户层，具体分配用户的权限。 |
|  |  | 系统用户管理：具体的医生、护士、总检医生的权限管理，新增、删除等。 |
|  | 权限管理 | 系统必须具备完善的权限管理机制，能够进行菜单权限管理，医生的科室权限限制、体检人员类别分级管理，对所有的检查结果的改动具有合理的控制功能，防止检查结果的随意修改，防止总检结论和部分结果由于改动而造成的不一致。 |
|  | 体检基础数据设置 | 科室管理：支持科室不限数量设置，同类科室可分为普通科室、VIP科室等。 |
|  |  | 报告样本管理：支持普通报告、公务员报告、入职体检报告等 |
|  |  | 收费项目管理：价格、折扣、最低折扣权限、项目组合等 |
|  |  | 体检套餐管理：支持各种套餐设置和分类，按年龄、性别、职位等设定相关套餐 |
|  |  | 检查项目管理：各检查科室项目的维护、修改、删除、添加等功能 |
|  |  | 人员类型维护：设置护士、医生、总检、收费等人员类型，并分配管理权限。 |
|  | 体检知识库 | 专用字典(包括:科室医生常用描述、诊断、主检医生常用个人 汇总词条、团体汇总词条、检验标本类型、设备明细、体检类别、体检项目、收费明细、汉字字典)。 |
|  |  | 一般信息字典(记录性别、文化程度、出生地、民族等项目的名称与代码信息)。 |
|  |  | 常见结果字典(记录明细项目及有关项目的常见结果)。 |
|  |  | 数据字典管理：常用的后台维护功能放到了数据字典里面，用户可根据实际情况灵活配置，修改 |
|  |  | 普通检查逻辑维护：项目结果关联科室结论，自动生成科室小结。 |
|  |  | 影像科室常用词：提供强大的常用结论词，支持修改添加删除结论词。 |
|  |  | 阳性发现结论知识库：针对团检报告中的阳性发现，提供多样的知识库，阳性的原因，判别标准，治疗指导，健康建议。 |
|  |  | 疾病逻辑管理：根据相关指标判别，自动生成相关的疾病结论和建议。 |
|  | 数据备份 | 数据备份和恢复功能。 |
|  | 报表模块 | 可以快速定制报表，不要改动程序，使用配置的方式展示报表内容，可以吧一些简单的汇总数据显示在报表内，并且可以和数据一起导出。报表可以根据医院要求随时添加。 |
|  | 体检类别 | 应支持健康体检、从业人员体检、入职体检、学生体检、公务员体检等多种体检类型。体检表或报告应满足各类体检特色内容/格式。 |
|  | 健康档案 | 一年一档，支持多种条件查询。 |
|  |  | 以身份证号码作为唯一标识，自动关联历次体检档案，形成连续的健康档案管理。可以对比既往三次体检，也可以对比既往结果。 |
|  |  | 系统支持历年历史对比。 |
|  |  | 内容信息应和个人信息一同记录，输入应可修改，历年数据可查、可延用。 |
|  |  | 应具备电子签字确认功能，由受检者对其个人信息确认后签字。 |
|  | 团检客户管理 | 客户档案：应支持单位信息及联系人相关信息录入 |
|  |  | 订单管理：建立体检订单，包含：体检开始及结束时间、体检分组设置、体检项目及售价设置、订单人员导入及自动分组等。 |
|  |  | 订单体检情况查询：统计订单体检情况，包括：已检人员名单、未检人员名单、已检项目、未检项目、放弃项目以及待查项目统计等。 |
|  |  | 订单结算管理：提供多种条件的订单结算统计功能。 |
|  |  | 团体付款管理：具备完善的付款管理功能，包括付款录入，付款审核确认等功能。 |
|  |  | 发票管理：具备完善的订单发票管理功能；发票模板可编辑。 |
|  | 收费管理 | 具有完善的收费模块，包含体检和其他检验检测收费，可按要求打印相应模板发票。支持现金、支付宝、微信支付，有未收费提醒，可按年、月、日统计收费，可按单位、个人、体检类别统计收费。 |
| 体检检中功能要求 | 前台工作站 | 体检人员名单：按单位显示体检人员名单，可批量打印导检单、检验条码以及报告条码等。 |
|  |  | 体检登记：应支持刷身份证体检登记、个人及团体批量登记、登记撤销，信息采集；支持批量预登记 |
|  |  | 登记时应有预防重复体检的提醒功能。 |
|  |  | 支持复查登记，具备完整的复查流程 |
|  |  | 条码打印：支持项目条码打印、导检单打印，加项条码打印以及报告条码打印等。 |
|  |  | 检中加项：支持检中加项及体检项目置换，支持医生科室加项后完成后用微信收费，项目置换支持多种置换方式。 |
|  |  | 导检单回收：扫码自动显示客户未检项目，防止漏检；针对未检项目可设置已检、未检、放弃以及待查，项目状态后台可修改。 |
|  |  | 前台通知管理：对于补检的客户，前台能够提前查询补检到期时间，并给客户提示。 |
|  |  | 预约信息查询：可查看当天或者某个时间段体检中心具体预约情况。 |
|  |  | 导检单进度查询：实时查看客户体检过程 |
|  |  | 放弃待查情况查询：统计查询当天或者某一时间段客户体检情况的放弃待查情况。 |
|  |  | 体检情况查询：按状态和团散统计体检中心当天体检情况。 |
|  |  | 支持电子签名板，登记后客户可通过电子签名板签字确认。 |
|  |  | 支持指纹录入，确保受检者信息一致。 |
|  | 医生工作站 | 普通科室检查（内科、外科、眼科、妇科等：检查结果录入、自动小结、专科建议、历史结果对比。能够第一时间提示体检人员危急值信息。 |
|  |  | 检验科检查：与检验科LIS系统对接，实现检验数据自动关联，传输、保存、查看 |
|  |  | 影像科室检查：与PACS医学影像系统对接，实现影像检查数据对接关联，图文报告采集、存储与打印 |
|  |  | 体检结果录入：体检结果应默认正常结果，异常结果可通过勾选完成，并且可手动修改。 |
|  |  | 历年体检结果对比：扫码自动显示历次体检结果，可分次按本科室、所有科室查看。 |
|  |  | 多科室协作：支持其他科室阳性结果实时提醒及所有科室结果查看。 |
|  |  | 医生工作量统计：支持今日未检、今日已检以及往期已检查询 |
|  |  | 项目状态设置：支持设置项目已检、待查以及放弃，后期可更改。 |
|  |  | 在医生科室工作界面，兼容排队系统功能，包含呼叫、等待等按钮。 |
|  |  | 医技科室：支持和设备工作站或者设备对接，可一键获取设备上的体检数据，不需要人工手动输入。 |
|  | 主检工作站 | 能够自动生成健康检查结论和建议，并支持手动修改。 |
|  |  | 浏览分科检查结果：各科室小结汇总，查看各科室结果，医学影像图像，各科室检查结果对比 |
|  |  | 可以方便地查询历次的体检结果，并进行历史结果对比。 |
|  |  | 体检数据趋势分析：动态显示各分科各检查项的历史结果，也支持历年结果对比，检验数值型结果可形成趋势图。 |
|  |  | 支持个性化健康建议：自动生成健康建议，也可根据不同性别、年龄自动给出个体化健康建议 |
|  |  | 支持可汇总人员查询，特殊人员重点提示以及需要加急出报告人员汇总查询 |
|  | 终检工作站 | 终检审核：支持二级审核或者一级审核，通过权限设置相关的使用权限，支持回退，修改等 |
|  | 录入室 | 支持客户基本信息补录 |
|  |  | 支持客户健康问卷录入 |
|  |  | 支持未回结果提醒 |
|  |  | 支持阳性结果自动整理并提交 |
|  |  | 支持外送检验结果录入 |
| 体检检后功能要求 | 报告管理 | 应具备多种个体报告模板，以满足不同要求，如健康体检报告、VIP体检报告以及从业人员体检报告等； |
|  |  | 可自动生成团体体检总结报告。报告内包含需要的各项统计数据和图表（体检结果汇总表、各项目异常人数统计汇总表和历年对比分析图表、各项目异常人员汇总表等）。 |
|  |  | 个体和团体报告可输出独立格式文件。 |
|  |  | 报告领取管理：支持应出报告查询、领取报告登记、通知自取报告管理。 |
|  | 统计查询 | 按科室统计工作量。 |
|  |  | 提供多种统计报表，如：收费统计、收费日报、体检人数统计、体检金额统计、历年体检情况对比、经营情况分析等。 |
|  |  | 财务统计：个人体检费用统计、项目金额数量统计、团体收费统计、单位体检费用统计，收费明细统计等。 |
|  |  | 前台常用统计：未检项目统计、体检基本信息查询、体检人数（按项目统计）、体检人数（按套餐统计）、体检结果查看、体检人数（按单位统计）、导检单回收统计等。 |
|  |  | 综合统计：项目综合统计、延期统计、团检疾病统计、弃检统计、科室工作量统计等。 |
|  |  | 团检统计：单位体检情况统计、疾病/阳性检出统计、团体报告分析等。 |
|  |  | 阳性统计：普通科室小项阳性指标统计、检验小项阳性指标统计、影像科室检查统计、普通科室小结统计等。 |
|  |  | 提供多种报表模板，可根据情况自行编辑。 |
|  |  | 所有报表支持导出，导出权限可灵活配置。可以复制粘贴到Excel、Word等格式文件。 |

- 7.电子认证服务系统软件和数字证书采购

- 电子签章系统：4套

| 序号 | 功能指标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 支持第三方CA机构签发的数字证书 |
| 2 | 提供基于Web界面的电子印章的制作和管理功能，提供日志审计功能 |
| 3 | 支持电子印章图片写入证书存储介质中，并与证书绑定 |
| 4 | 支持自动生成电子印章图片，或支持采集的手写签名 |
| 5 | 支持对多种文档格式如word\excel\html等的电子签章，实现数据完整性保护，确认签章者身份 |
| 6 | 提供电子签章中间件，满足C/S环境的电子签章集成 |
| 7 | 支持原文、印章图片、数字签名的绑定，能够防止篡改 |
| 8 | 基于安全客户端，支持电子印章签署功能 |
| 9 | 支持在线签章和离线签章 |
| 10 | 提供印章管理功能，包括印章模板管理、印章制作、授权、停用、启用等功能 |
| 11 | 支持各个机构，按照权限管理本机构的数字证书。 |
| 序号 | 产品资质要求 |
| 1 | 产品须具备国家密码管理局《商用密码产品认证证书》 |
| 2 | 产品须具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 |

- 个人数字证书：4889张

| 序号 | 功能指标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 标识个人用户网络身份 |
| 2 | 符合国家卫生健康委（原卫生部）《卫生系统数字证书格式规范（试行）》 |
| 3 | 符合国家卫生健康委（原卫生部）《卫生系统电子认证服务规范（试行）》 |
| 4 | 证书格式标准遵循X．509v3标准 |
| 5 | 支持存放介质：智能USBKey |
| 6 | 支持自定义证书扩展域管理 |

- 设备证书：12张

| 序号 | 功能指标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 标识设备网络身份 |
| 2 | 符合国家卫生健康委（原卫生部）《卫生系统数字证书格式规范（试行）》 |
| 3 | 符合国家卫生健康委（原卫生部）《卫生系统电子认证服务规范（试行）》 |
| 4 | 证书格式标准遵循X．509v3标准 |
| 5 | 支持存放介质：智能USBKey |
| 6 | 支持自定义证书扩展域管理 |

- 印章制作：4889个

| 序号 | 功能指标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 提供基于印章模板的制章服务。（按印章个数） |

- 8.基础支撑资源项目需求

投标人所投基础支持软件应为当前正常提供服务的商用版本，不得提供已停止服务或已过期的老旧版本或明确停服时间的版本。

（一）操作系统

| 序号 | 指标项 | 指标要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本管理要求 | 提供统一的图形界面管理软件，可以在一个界面完成服务器的日常功能和运维操作； | 6 | 套 |
|  |  | 提供强大的命令行工具，支持编制脚本实现虚拟化管理的自动化； |  |  |
|  |  | 提供开放的开发接口，支持其它应用的调用； |  |  |
| 2 | 高级集中管理 | 可以将多台服务器组合为服务器组，通过一个界面完成多台服务器的统一运维操作； |  |  |
| 3 | 安全和合规功能 | 外设的安全性支持： |  |  |
|  |  | 禁用/启用本地磁盘的映射到虚拟桌面的功能；支持单向只读数据传输； |  |  |
|  |  | 禁用/启用USB存储设备映射到虚拟桌面但不影响USB的其它外设； |  |  |
|  |  | 设置USB存储的黑白名单； |  |  |
|  |  | 禁用/启用本地打印机、网络打印机的功能； |  |  |
|  |  | 禁用/启用终端设备与虚拟桌面之间的剪切板的复制功能。 |  |  |
| 4 | 管理功能 | 可在线查看虚拟桌面会话中的重定向映射情况及资源消耗等； |  |  |
| 5 | 可扩展文件服务器 | 提供基于SMB 3.0的文件共享访问。服务器消息块（SMB）客户端连接以每个文件共享（而非每台服务器）为单位进行跟踪，客户端接着被重定向至文件共享使用的对卷有最佳访问能力的集群节点。通过降低文件服务器节点间的重定向数据传输，提高运行效率； |  |  |
|  |  | 客户端会根据初始连接，以及当集群存储被重新配置时被重定向； |  |  |
|  |  | 客户端会根据本地和共享服务器的网卡数量，自动配置使用多块网卡同时访问文件共享，提供网络性能； |  |  |
|  |  | 如果服务器网卡支持RDMA功能，SMB3.0会自动使用RDMA功能，减少网络访问延迟； |  |  |
| 6 | 通用网络服务支持 | 提供用户、用户组管理功能 |  |  |
|  |  | 提供统一用户授权功能 |  |  |
|  |  | 提供DNS服务 |  |  |
|  |  | 提供DHCP服务 |  |  |
|  |  | 提供传真服务器 |  |  |
|  |  | 提供文件及存储服务 |  |  |
|  |  | 提供终端计算机统一管理 |  |  |
|  |  | 支持通过策略对终端计算机进行统一管理（包括配置修改、行为限定等） |  |  |
|  |  | 支持通过LDAP进行帐户和网络资源管理，并支持通过策略统一管理帐户权限，目录服务对象包含但不限于用户帐户、计算机帐户和打印机等。 |  |  |
| 7 | 网络负载均衡 | 支持配置网络负载均衡； |  |  |

- 应用中间件

| 序号 | 指标项 | 指标要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产品应具备良好的生态环境适应能力，支持多种主流国产操作系统，如麒麟OS、统信UOS等；支持多种主流国产数据库系统，如达梦、金仓、神通、南大通用等。 | 2 | 套 |
| 2 | 功能性要求 | 内置类加载冲突检测工具，可以检测出应用部署和运行过程中哪些类存在类加载冲突问题，并能自动生成冲突检测报告，方便快速定位和解决应用类加载问题。 |  |  |
|  |  | 支持在管理控制台页面上配置异步日志，保证日志输出的同时降低对应用系统性能的影响。 |  |  |
|  |  | 监控服务可以选择监视信息的回放时间段，方便运维人员了解过去某段时间的系统和应用的监控情况。 |  |  |
|  |  | 提供对监控项（如方法的执行耗时、线程数等）的阈值配置，一旦到达阈值则系统自动进行预警记录；支持自定义监控规则表达式，能够对节点上运行的类、方法进行监控。提供阈值配置、预警信息和自定义表达式。 |  |  |
|  |  | 提供调用链分析功能，能够对应用的调用流程进行监控，并展示其执行时间、时长和调用参数。 |  |  |
|  |  | 内置线程跟踪功能和杀线程工具，支持监控节点的实时线程执行情况，对于超时的hung线程，运维人员可停止该线程，防止资源被无效占用。 |  |  |
|  |  | 提供实时统计功能，能够监控方法的最大耗时，最小耗时，成功请求次数，总请求次数。 |  |  |
|  |  | 在不停止应用服务器运行的情况下，支持动态更新license以及集中管理替换license，避免更新license对业务正常运行的影响。 |  |  |
|  |  | 支持命令行审计功能，能记录每次命令行操作。 |  |  |
|  |  | 支持采用双因子认证鉴别技术对用户身份进行鉴别。 |  |  |
|  |  | 为避免用户误操作，支持应用回收站功能，卸载的应用部署包将移到回收站里。 |  |  |

- 虚拟化软件授权

| 序号 | 指标项 | 指标要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 提供 VMWare Vsphere授权。 | 4 | 个 |

- 数据库

| 序号 | 指标项 | 指标要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据库 | SQL Server 2019 数据库标准版 SQL Server 2019 Standard Edition and 15 CAL Pack | 1 | 套 |

- 8.健康大兴APP升级改造

| 序号 | 采购内容 | 详细技术需求 |
| --- | --- | --- |
|  | 总体要求 | 健康大兴APP升级改造工作将基于大兴区人口健康信息平台扩展健康大兴APP相应功能，为居民提供更加方便快捷的健康服务。 投标人需从健康大兴APP升级整体要求出发，从前端设计、后台设计两个方面进行合理系统架构设计。健康大兴APP是通过移动App的形式把与居民服务相关的应用系统、数据资源和互联网资源统一集成。 |
|  | 移动适老化改造 | 弥合数字鸿沟、让老年人享受更多数字红利，通过对健康大兴APP适老化改造，为老年人提供更便利的移动应用。 投标人需从老年人移动便捷应用的角度出发，对大兴健康APP从适老化页面改造、适老化操作改造、适老化功能改造、适老化兼容性改造、安全性改造、语音支持改造几方面提供具体改造方案。 - 适老化页面改造 页面改造是移动适老化改造的重要内容，直观体现适老化改造效果。投标人需从字型调整、行间距、对比度、颜色用途、验证码几个方面出发，对适老化页面改造给出具体改造方案。 - 适老化操作改造 操作改造是适老化改造的基础内容之一，直观体现适老化改造操作的便利性。投标人需从组件焦点大小、手势操作、充足操作时间、浮窗改造几方面提供具体改造方案。 - 适老化功能改造 功能改造是适老化改造的基础内容之一，直观体现适老化改造内容的完备性。投标人需从引导提示、搜索功能几个方面出发，对适老化功能改造给出具体改造方案。 - 适老化兼容性改造 兼容性改造是是移动适老化改造的重要内容，直观体现适老化改造应用范围。投标人需从辅助工具、页面局部更新几个方面出发，对适老化兼容性改造给出具体改造方案。 - 安全性改造 安全性是改造是是移动适老化改造的重要内容，直观体现适老化改造安全效果。移动应用程序进行个人信息处理时应遵循最小必要原则，即处理个人信息应当有明确、合理的目的，并应当限于实现处理目的的最小范围。 投标人从移动应用APP安全角度出发，从禁止广告插件、禁止诱导类按键两方面出发，提供相应的安全改造功能。 - 语音支持改造 投标人需从语音应用于适老化改造出发，配合第三方厂商人工智能平台能力客户端基础SDK套件包，提供统一的语音应用开发接口服务。 |
|  | 智能就医提示 | 智能就医提供通过人机交互的形式引导居民患者预约就诊服务，主要用于患者“知症不知病、知病不知医”的场景。 投标人需从智能就医功能应用出发，合理设计以下有关功能： - 身份认证改造 投标人提供通过APP提供的身份认证服务，完成基础身份认证判别，实现身份认证改造。 - 智能就医模板配置 投标人提供智能就医模板配置功能，实现向患者移动端智能推送符合患者实际情况的预问诊模板服务。 - 智能就医服务管理 投标人提供智能就医服务管理功能，根据系统模板实现患者在诊前通过系统提示录入体征、症状等信息，形成预问诊病史，供医师医疗时直接调阅和进一步完善。 - 智能就医提示结果服务 根据患者预问诊内容，按照统一的标准格式进行重新组织，生成如主诉、现病史、既往史、过敏史等标准格式信息，根据患者就医服务结果具体情况，投标人需提供提示结果服务。 - 智能就医历史浏览 根据就医有关需要，投标人提供移动端实现患者预问诊病史信息的一体化浏览功能。 - 健康知识浏览 依据患者健康预防需要，投标人提供移动端智能推送符合患者实际需求的健康宣教知识。 - 智能就医应用分析 根据就医应用统计需要，投标人提供就医应用分析相关统计汇总功能。 - 智能就医人群统计分析 根据就医人群统计需要，投标人提供就医人群统计分析相关统计汇总功能。 - 智能就医人次分析 根据就医人次分析需要，投标人提供就医人次统计分析相关统计分析功能。 - 智能就医辅助管理 依照智能就医辅助管理需要，投标人需从单选问卷组件、多选问卷组件、填空问卷组件、逻辑跳转组件、表达式解析组件、问卷预览、模板创建几方面提供具体方案。 - 智能就医AI引擎管理 依照智能就医AI引擎管理需要，在产品开发过程中，我们经常遇到一些问答交互场景，例如体检推荐场景中询问用户的健康信息和需求，本着响应速度和响应效率的提升，投标人需从基于状态机的问答引擎、自然语言解析引擎方面提供具体方案。 - 疾病智能诊断模型管理 依照疾病智能诊断模型管理需要，投标人需从疾病智能诊断模型、健康知识推荐模型、健康知识库几方面提供诊断模型管理的具体方案。 - 知识图谱管理 知识图谱是结构化的语义知识库，用于迅速描述物理世界中的概念及其相互关系。投标人需从疾病概念为中心，以图的形式进行展示，包含了疾病同义词、检验检查、对应药品、致病因素等信息，构建疾病知识图谱概念图。 - 模板知识库规则设置 通过对海量病历进行深度挖掘和学习，将经验丰富的专家经验提炼成AI模型规则算法，模板知识库应用中的应用规则支持多种推理方式，能够方便地执行模板应用规则，这些规则可以由熟悉应用的专家来管理，投标人需从模板知识库应用质控设置、模板知识库应用引擎两方面实现模板知识库规则设置功能。 |
|  | 大数据支撑平台数据安全接入 | 根据“大兴区城市大脑互联互通集成技术规范”要求，投标人需从区人口身份基本信息及一致性接口对接、区人口身份信息授权接口对接、智慧城市用户免登入机制对接、用户数据授权隐私及脱敏适应性改造几方面实现大数据支撑平台数据安全接入改造方案。 |
|  | 大数据支撑平台数据交换共享接入 | 根据“大兴区城市大脑互联互通集成技术规范”要求，投标人需从应用数据集成接口改造、应用服务集成接口改造、应用面板集成HTML5适应性改造几方面实现大数据支撑平台数据交换共享接入改造方案。 |
|  | 对接体检软件升级改造 | 通过与体检系统数据对接，提供现有基础数据（医院、科室、医护信息）服务对接、资源查询（号源）对接等数据内容，投标人需从体检升级改造需要出发， 实现预约挂号功能开发、体检报告查询、我的预约功能修改、提醒功能修改、短信功能修改功能。 |
|  | 统一身份认证健康大兴APP与北京通对接 | - 统一身份认证 投标人需接入统一身份认证平台，实现系统认可使用统一身份认证平台的用户注册、信息修改、身份认证、登录、登出等。 - 健康大兴APP 投标人需在健康大兴APP现有登录页面上增加“北京市统一身份认证平台”H5 页 入口或直接替换为“北京市统一身份认证平台”H5 页，实现用户注册、信息修改、身份认证、登录、登出等。 |
|  | 健康大兴APP语音识别功能建设项目 | - 语音识别能力 （1）支持中文连续听写，支持普通话连续语音听写识别功能； （2）支持中英文混合听写，提供中文中混读简单英文单词或字母（如 MRI、 CT）的听写识别功能； （3）支持按数字串或数值读多种方式的听写识别功能； （4）提供标点智能预测和口述标点相结合功能； （5）支持连续长语音(>3 小时)听写识别功能； （6）提供噪声消除和带噪声音频听写识别功能； （7）支持热词优化，可在客户端、服务端添加个性化或全局热词，实时生效，提升专有词汇的识别率； （8）支持对语音起止间隔进行参数配置，满足不同场景需求； （9）根据积累的日志，不断迭代优化服务模型，持续提升语音识别准确率。 - 系统功能要求 - 支持与健康大兴app对接，满足健康大兴app的集成调用，支持指令控制。 - 支持标准普通话的语音输入功能； - 客户端支持私有云语音识别服务的配置； - 支持特殊符号点选输入，并对最近符号进行置顶显示； - 提供音频转写功能，可直接对音频文件进行转写识别； - 支持用户级个性化的热词和替换列表，可实时生效，提高系统语音识别率； - 支持各种医学专有名词、医学常用计量单位、医学专有特殊符号、医学专用中英文混合单词、医学专有英文简称、罗马数字、希腊字母识别，支持英文单词大小写区分； - 支持数字串自动规整功能，可以准确识别日期、血压、脉搏等阿拉伯数字； - 支持自动过滤语气词等无意义内容； - 支持语音控制光标跳转功能，包括回车、换行、删除； - 支持多应用时的光标锁定功能。用户可通过语音控制锁定光标，多窗口操作时仍能正常进行语音录入； - 支持语音唤醒功能，可使用记录和结束等词控制需要上屏的语音文本； - 支持内置中医场景小包功能，支持中医场景语义识别； - 支持本地离线识别，在断网情况下，可以进行简单纯中文语音识别录入功能。 - 系统性能要求 （1）医疗输入法客户端，支持 Windows（XP 及以上）操作系统； （2）语音识别平均正确率达 95%以上； （3）单客户端网络带宽限速在 30Kb/s 无延迟抖动情况下，语音识别处理的子句延迟时间小于 0.8s。 |

- 9.智慧健康分析展示平台

| 序号 | 采购内容 | 详细技术需求 |
| --- | --- | --- |
|  | 总体要求 | 充分发挥智慧城市建设成果在惠民服务、城市治理、政务协同、经济发展、应急处置等方面的作用，本系统构建智慧健康分析展示平台，对大兴区卫生健康情况进行综合动态展示，在疫情防控等方面都能发挥重要支撑作用。 |
|  | 共性设计 | - 内容展示 大屏端（城运大屏、区政府大屏）界面设计不超过3级，PAD端（领导桌面）界面设计不超过2级。一级界面主要展示重要、鲜活的数据内容，二、三级界面主要展示相对静态的数据内容。 - 标题命名 场景按照“大兴区XXX平台”的格式命名。各类标题需注明“时间维度”，时间表述格式为：昨日、今日、上周、本周、上月、本月、去年、本年、近XX年。 |
|  | 框架设计 | - 大屏端（城运大屏、区政府大屏）设计框架 1.顶部导航栏设置“首页”“单位简介”“政策规划”“信息简报”“行业风采”等栏目。 2.首页左侧设置“今日预警”“热点关注/考核任务”“行业介绍”3个固定模块。右侧设置“专项工作”“工作排名”“数据分析”3个固定模块。 3.大屏中部可自行设计，包括地图或其他最为重要鲜活的数据内容等。固定模块的二级页面在自行设计区充满展示。 - PAD端设计框架 1.顶部导航栏设置“首页”“行业概况”“政策规划”“专项工作”“数据分析”“工作排名”“考核任务”。“行业概况”下包含“单位简介”“行业介绍”“行业风采”“信息简报”4个子栏目。 2.首页左上角设置“今日预警”“热点关注”固定模块。 |
|  | 模块设计 | - 单位简介 依照智慧健康分析展示平台需求，投标人需提供单位简介展示功能，展示内容主要展示本单位三定职责，包括法定职责、其他职责、内设机构、所属机构等。 - 政策规划 依照智慧健康分析展示平台需求，投标人需提供政策规划展示功能，展示内容主要展示本行业有效期内与群众生活、全区工作关系紧密的国家、市级、区级的重点规划设计和政策法规。 - 信息简报 依照智慧健康分析展示平台需求，投标人需提供信息简报展示功能，展示内容主要有区卫健委现有的业务工作简报、信息简报等。 - 行业风采 依照智慧健康分析展示平台需求，投标人需提供行业风采展示功能，展示内容主要有区卫健委近期的相关工作成果、媒体报道、个人先进事迹等。 - 今日预警 依照智慧健康分析展示平台需求，投标人需提供行业风采展示功能，展示内容主要包含对日常预警事件进行提示。可采取滚动播放模式进行展示，已处理事件采用绿色字体标识，未处理事件采用红色字体标识。 如无预警信息，可将“今日预警”替换为“事件处置”，展示重要事件处置的状态信息。 - 热点关注 依照智慧健康分析展示平台需求，投标人需提供业务工作相关的重要目标和任务、重大问题和差距、重要计划和举措、典型案例等需领导重点关注的内容。每月推送3-5条内容信息。 - 考核任务 依照智慧健康分析展示平台需求，投标人需提供展示区卫健委涉及到的市级、区内考核任务，并将相关考核任务进行梳理并展示在相关页面。 - 行业介绍 依照智慧健康分析展示平台需求，投标人需提供主要分管行业的相关信息，如区卫建委下属政府办二三级医疗卫生机构业务介绍、政府办社区医疗卫生机构重点业务展示等，行业重点要素要实现落图、落表。 - 专项工作 依照智慧健康分析展示平台需求，投标人需提供区卫健委负责或牵头的各项重要业务工作，每一专项工作需要满屏展示，同时应具备调度指挥功能等，如单位涉及审批执法或检查服务，也应归入专项工作模块。 - 工作排名 依照智慧健康分析展示平台需求，投标人需提供包括市级排名和区内排名等。 1.市级排名。采用图表结合的形式展示我区某项工作在全市排名情况。 2.区内排名。采用图表结合的形式展示排名情况。 - 数据分析 依照智慧健康分析展示平台需求，投标人需提供时间维度上对数据进行同环比分析（日、周、月、年），从空间维度上对数据进行汇总比较等。 - 系统管理 依照智慧健康分析展示平台需求，投标人需提供内容维护、数据统计配置、指标定义配置、用户角色配置、权限配置等。 |
|  | 卫生综合管理智能数据分析平台改造（BI管理） | （一）总体要求 完善智能数据分析平台，提高人口健康信息数据采集的及时性和准确性，提高信息数据统计分析和应用能力，实现对各级各类医疗卫生机构业务工作、财务管理、内部运行的精细化管理，有效支撑卫生健康战略决策和政策规划，为国家卫生健康委、国家中医药管理局关于加快推进人口健康信息化建设的重要意见做出有力支撑。 资源管控平台作为智能数据分析平台的基础组件，是确保平台有效运行及高效管理不可获取的内容，通过资源管控平台，可以清楚的了解平台涵盖的资源，投标人需在现有资源的基础上通过自服务BI等自服务工具拼装出满足真正需求的报表、主题，减少因定制开发耗费的人力物力。智能数据分析平台改造需真正带来便利，拓展数据分析的新思路。 （二）指标展现 投标人需实现快速的定制查询、可视化分析、收藏，减少传统BI实现方式对信息部门的依赖。 重点关注卫生统计指标组合查询，多数据类型无缝衔接，数据支持维度等； 多维度卫生统计指标展示，支持单指标多维度、多指标多维度趋势分析和比较等； 支持卫生统计指标的导入、查询、分析等； （三）报表分析以及报表导出等功能。 |

- 10.接口改造

投标产品需要满足无缝集成以及功能共享。投标人自行与原厂商协商接口方案、数据共享方案，所有产生的接口费用由投标人分项单列，包含在投标总价内。要求投标人提供承诺函。

| 序号 | 采购内容 | 详细技术需求 |
| --- | --- | --- |
|  | 总体要求 | 接口改造功能实现对外部系统的接入提供企业级的支持，在系统的高并发和大容量的基础上提供安全可靠的接入； 提供完善的信息安全机制，以实现对信息的全面保护，保证系统的正常运行，应防止大量访问，以及大量占用资源的情况发生，保证系统的健壮性； 保证在充分利用系统资源的前提下，实现系统平滑的移植和扩展，同时在系统并发增加时提供系统资源的动态扩展，以保证系统的稳定性。 |
|  | 基层绩效考核管理系统接口 | 建立与基层医疗卫生机构信息系统接口，实现基础数据交换，为基层绩效考核提供基础数据支撑。 - 与基层医疗系统对接 通过与基层医疗系统对接，实现门诊信息、住院信息、药品信息、医技信息数据交换，为基层绩效考核提供基础数据支撑。 - 门诊接口信息 对接基层医疗系统门诊信息，实现门诊信息与绩效考核系统数据交换。 - 住院接口信息 对接基层医疗系统住院信息，实现住院信息与绩效考核系统数据交换。 - 医技接口 对接基层医疗系统医技信息，实现医技信息与绩效考核系统数据交换。 - 药品接口 对接基层医疗系统药品信息，实现药品信息与绩效考核系统数据交换。 - 基础字典接口 对接基层医疗系统基础字典信息，实现基础字典信息与绩效考核系统数据交换。 - 与基本公共卫生服务对接 通过与基层医疗系统对接，实现个人基本信息、高血压信息、糖尿病信息、老年人信息数据交换，为基层绩效考核提供基础数据支撑。 - 个人基本信息接口 对接基本公共卫生服务中的个人基本信息，实现个人基本信息与绩效考核系统数据交换。 - 高血压服务数据接口 对接基本公共卫生服务中高血压的服务信息，实现个人基本信息与绩效考核系统数据交换。 - 糖尿病服务数据接口 对接基本公共卫生服务中糖尿病的服务信息，实现个人基本信息与绩效考核系统数据交换。 - 老年人服务数据接口 对接基本公共卫生服务中老年人的服务信息，实现个人基本信息与绩效考核系统数据交换。 |
|  | 健康大兴APP升级改造接口 | 为健康大兴APP升级改造，提供统一注册服务、统一索引服务、医疗服务相关数据查询服务。 - 与区平台接口 为实现与区平台接口应用，投标人需从预问诊模板数据下载、医院预问诊模板上传、健康档案病史信息获取、预问诊前端入驻健康大兴APP、区预问诊数据上传接口几方面实现接口改造功能提供具体改造方案。 - 与医院HIS挂号信息查询接口 投标人需根据采购人实际需求，提供与医院HIS挂号信息查询接口。 - 与医院HIS预问诊结果推送接口 投标人需根据采购人实际需求，提供与医院HIS预问诊结果推送接口。 四、投标人承诺中标后在项目建设过程中根据采购人的需求进行接口对接。 |
|  | 智慧健康分析展示平台接口 | 依照智慧健康分析展示平台需求，投标人需实现与区全民健康信息平台对接，获取医疗业务数据、医疗费用数据、公共卫生数据、卫统数据等内容。 |
|  | 智慧家医语音随访系统与公卫系统对接接口 | 外呼系统启动登录接口；外呼页面跳转接口；居民信息推送接口；随访数据查询接口等；上述接口投标人自行与原厂商协商接口方案、数据共享方案等。 |
|  | 体检系统接口要求 | （1）与LIS系统接口：可与LIS系统对接，实现检验数据自动关联，传输、保存、查看。 （2）与PACS系统接口：可与PACS系统对接，实现仪器（彩超、DR、心电图等）与体检系统数据双向传输，体检系统可直接提取体检结果的影像、图形及文字资料作为体检报告的内容。 （3）与HIS系统接口：可与社区基本医疗系统对接，实现收费数据对接关联，收费、退费、打印发票等。 （4）其他设备接口：可以实现全部独立设备与体检系统的对接，能够直接传输、打印图文报告。 （5）区域平台接口：完成与大兴区人口健康信息平台的对接，按平台统一要求上传数据。 |

- 11.密评改造

卫生综合管理认证与密码应用改造、统一支付认证与密码应用改造、基层公共卫生认证与密码应用改造、双向转诊认证与密码应用改造、家庭医生签约服务认证与密码应用改造、健康大兴APP密码应用改造、基层医疗卫生系统密码应用改造等相关建设项目。

| 序号 | 采购内容 | 详细技术需求 |
| --- | --- | --- |
|  | 总体要求 | 密码技术用于保护数据和建立信任，实现网络中的数据加密、身份认证、业务防抵赖等功能，能够被应用于网络的各个层次中。在不同的网络层次中，通过不同的密码协议，保护数据在传输、存储和使用中的安全。《密码法》的颁布实施，从法律层面为开展商用密码应用提供了根本遵循，为贯彻落实《密码法》关于信息系统密码应用的要求，大兴区全民健康信息平台应用系统进行密码应用建设。 根据国家相关法规政策及国家商用密码评测要求，完成对如下系统的密评改造。 |
|  | 卫生综合管理认证与密码应用改造 | 根据GBT39786-2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》，需通过密码应用逐步完善身份鉴别、信息加密、完整性保护方面的安全防护，满足密码应用在物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全及密钥管理等方面的要求。 |
|  | 统一支付认证与密码应用改造 | 根据GBT39786-2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》，需通过密码应用逐步完善身份鉴别、信息加密、完整性保护方面的安全防护，满足密码应用在物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全及密钥管理等方面的要求。 |
|  | 基层公共卫生认证与密码应用改造 | 根据GBT39786-2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》，需通过密码应用逐步完善身份鉴别、信息加密、完整性保护方面的安全防护，满足密码应用在物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全及密钥管理等方面的要求。 |
|  | 双向转诊认证与密码应用改造 | 根据GBT39786-2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》，需通过密码应用逐步完善身份鉴别、信息加密、完整性保护方面的安全防护，满足密码应用在物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全及密钥管理等方面的要求。 |
|  | 家庭医生签约服务认证与密码应用改造 | 根据GBT39786-2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》，需通过密码应用逐步完善身份鉴别、信息加密、完整性保护方面的安全防护，满足密码应用在物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全及密钥管理等方面的要求。 |
|  | 健康大兴APP密码应用改造 | 根据GBT39786-2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》，需通过密码应用逐步完善身份鉴别、信息加密、完整性保护方面的安全防护，满足密码应用在物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全及密钥管理等方面的要求。 |
|  | 基层医疗卫生系统密码应用改造 | 根据GBT39786-2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》，需通过密码应用逐步完善身份鉴别、信息加密、完整性保护方面的安全防护，满足密码应用在物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全及密钥管理等方面的要求。 |
|  | 区域（基层）体检信息系统与密码应用改造 | 根据GBT39786-2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》，需通过密码应用逐步完善身份鉴别、信息加密、完整性保护方面的安全防护，满足密码应用在物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全及密钥管理等方面的要求。 |
|  | 自助服务认证与密码应用改造 | 根据GBT39786-2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》，需通过密码应用逐步完善身份鉴别、信息加密、完整性保护方面的安全防护，满足密码应用在物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全及密钥管理等方面的要求。 |
|  | 区域电子病历认证与密码应用改造 | 根据GBT39786-2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》，需通过密码应用逐步完善身份鉴别、信息加密、完整性保护方面的安全防护，满足密码应用在物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全及密钥管理等方面的要求。 |
|  | 区域影像认证与密码应用改造 | 根据GBT39786-2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》，需通过密码应用逐步完善身份鉴别、信息加密、完整性保护方面的安全防护，满足密码应用在物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全及密钥管理等方面的要求。 |
|  | 区域心电认证与密码应用改造 | 根据GBT39786-2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》，需通过密码应用逐步完善身份鉴别、信息加密、完整性保护方面的安全防护，满足密码应用在物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全及密钥管理等方面的要求。 |
|  | 合理用药认证与密码应用改造 | 根据GBT39786-2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》，需通过密码应用逐步完善身份鉴别、信息加密、完整性保护方面的安全防护，满足密码应用在物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全及密钥管理等方面的要求。 |
|  | 区域检验认证与密码应用改造 | 根据GBT39786-2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》，需通过密码应用逐步完善身份鉴别、信息加密、完整性保护方面的安全防护，满足密码应用在物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全及密钥管理等方面的要求。 |

- 12.集成服务

主要是与本项目相关软硬件集成服务（包括但不限于：服务器硬件部署实施资源配置、数据库软件部署实施资源配置、中间件安装配置、以及采购人需要的其他相关集成工作等集成服务）。