附件1

河北省影像检查项目互认工作指引（2025版）
一、互认项目

经组织有关专家认真研究论证，我委根据影像检查项目特点等，结合临床工作实践，制定了《河北省医学影像检查结果互认检查项目清单》（见附表），供各地参考使用。

二、质量要求
（一）医疗机构应建立健全放射影像质量管理体系，定期对直接或间接影响检查结果的仪器设备进行检定、校准、稳定性测量和保养等。

（二）医疗机构应规范开展放射影像质量控制监测。工作人员应熟练掌握质控标准，及时有效分析图像质量不足原因，并采取相应的纠正改进措施。

（三）相关放射影像检查项目及其结果，应确保检查规范、部位正确、序列完整、图像清晰、质量可靠，患者信息和检查日期准确。

（四）对于开展数据信息共享的，还应符合相关数据传输要求。医疗机构应保证上传影像检查图像质量，避免上传无临床价值的冗余无效数据，节省存储空间。其中，X线平片和乳腺钼靶应上传质量合格的所有图像；计算机断层扫描（CT）应上传厚层图像、薄层图像与相应的后处理生成的图像；磁共振成像（MRI）应上传检查时生成的各序列图像；血管成像、功能性成像等序列应上传原始图像与相应的后处理生成的图像。

（五）相关医疗机构应按要求接受卫生健康行政部门及其委托的质控组织开展的放射影像质量抽查。

三、互认方式

（一）互认规则

1.检查结果互认工作坚持“以保障质量安全为底线，以营造适宜制度环境为重点，以区域信息平台建设为依托，以便利患者为导向，以满足诊疗需求为根本，以接诊医师判断为标准”的原则，在不影响疾病诊疗的情况下进行。

2.临床医师应充分考虑疾病变化发展情况，仔细分析患者的检查结果能否满足患者诊疗需要后，在不影响疾病诊疗预期结果的前提下，对符合条件的放射影像检查结果予以互认。

3.互认主要适用于非急诊患者的诊疗过程，对于符合不互认情形的，接诊医师可根据实际诊疗需要，对相关项目进行重新检查，并充分告知患者或其家属检查目的及必要性。

4.医疗机构放射影像结果互认的参考时限为1个月（仅供互认工作中参考使用，并非对互认工作的强制性要求。对于患者已有检查结果处于参考时限内的，医师可以结合对病情的判断予以互认）。鼓励各地各医疗机构运用信息化手段，为互认工作提供技术支持。可按照互认参考时限向医师推送相关信息，推动简化互认流程，提高诊疗效率。各地城市医疗集团、县域医共体要积极行动、制定细则、率先探索、取得成效。

（二）互认标识

符合第二条质量要求的医疗机构，可以按照《医疗机构检查检验结果互认管理办法》规定，在通过省医学影像质控中心核查后标注互认标识“——HBHR”（“——河北互认”）。在“京津冀地区医学影像检查结果互认医疗机构”名单中的单位仅标注“——JJJHR”（“——京津冀互认”）即可。

省医学影像质控中心及其委托的质控组织质量抽查不合格的项目，不得标注。对于前期已标注互认标识，但后续出现质量抽查不合格的，应及时在出具的检查结果中取消标注，待整改再次合格后，方可再次标注。

附表：河北省医学影像检查结果互认检查项目清单

附表
河北省医学影像检查结果互认检查项目清单
	序号
	检查类别
	部位
	影像检查互认项目

	1
	DR
	头颅
	头颅正位DR

	2
	DR
	头颅
	头颅侧位DR

	3
	DR
	头颅
	鼻骨侧位DR

	4
	DR
	头颅
	鼻咽侧位DR

	5
	DR
	胸部
	胸部正位DR

	6
	DR
	胸部
	胸部左侧位DR

	7
	DR
	胸部
	胸部右侧位DR

	8
	DR
	胸部
	肋骨正位DR

	9
	DR
	心脏
	心脏正位DR

	10
	DR
	心脏
	心脏左前斜位DR

	11
	DR
	心脏
	心脏右前斜位DR

	12
	DR
	心脏
	心脏左侧位DR

	13
	DR
	心脏
	心脏右侧位DR

	14
	DR
	腹部
	腹部站立正位DR

	15
	DR
	腹部
	腹部仰卧正位DR

	16
	DR
	脊柱
	颈椎张口位DR

	17
	DR
	脊柱
	颈椎正位DR

	18
	DR
	脊柱
	颈椎侧位DR

	19
	DR
	脊柱
	颈椎双斜位DR

	20
	DR
	脊柱
	颈椎过伸过屈位DR

	21
	DR
	脊柱
	胸椎正位DR

	22
	DR
	脊柱
	胸椎侧位DR

	23
	DR
	脊柱
	胸腰段脊柱正位DR

	24
	DR
	脊柱
	胸腰段脊柱侧位DR

	25
	DR
	脊柱
	腰椎正位DR

	26
	DR
	脊柱
	腰椎侧位DR

	27
	DR
	脊柱
	腰椎双斜位DR

	28
	DR
	脊柱
	腰椎过伸过屈位DR

	29
	DR
	脊柱
	骶尾椎正位DR

	30
	DR
	脊柱
	骶尾椎侧位DR

	31
	DR
	肩部
	左侧肩关节正位DR

	32
	DR
	肩部
	右侧肩关节正位DR

	33
	DR
	肩部
	左侧锁骨正位

	34
	DR
	肩部
	右侧锁骨正位

	35
	DR
	上肢
	左侧肱骨中上段正侧位DR

	36
	DR
	上肢
	左侧肱骨中下段正侧位DR

	37
	DR
	上肢
	右侧肱骨中上段正侧位DR

	38
	DR
	上肢
	右侧肱骨中下段正侧位DR

	39
	DR
	上肢
	左侧肘关节正位DR

	40
	DR
	上肢
	左侧肘关节侧位DR

	41
	DR
	上肢
	右侧肘关节正位DR

	42
	DR
	上肢
	右侧肘关节侧位DR

	43
	DR
	上肢
	左侧尺桡骨中上段正侧位DR

	44
	DR
	上肢
	左侧尺桡骨中下段正侧位DR

	45
	DR
	上肢
	右侧尺桡骨中上段正侧位DR

	46
	DR
	上肢
	右侧尺桡骨中下段正侧位DR

	47
	DR
	上肢
	左侧腕关节正位DR

	48
	DR
	上肢
	左侧腕关节侧位DR

	49
	DR
	上肢
	左侧手腕正位DR(骨龄)

	50
	DR
	上肢
	右侧腕关节正位DR

	51
	DR
	上肢
	右侧腕关节侧位DR

	52
	DR
	上肢
	右侧手腕正位DR（骨龄）

	53
	DR
	上肢
	双手正位DR

	54
	DR
	上肢
	双手斜位DR

	55
	DR
	上肢
	左手正位DR

	56
	DR
	上肢
	左手斜位DR

	57
	DR
	上肢
	右手正位DR

	58
	DR
	上肢
	右手斜位DR

	59
	DR
	骨盆
	骨盆正位DR

	60
	DR
	骨盆
	双侧髋关节正位DR

	61
	DR
	骨盆
	左侧髋关节正位DR

	62
	DR
	骨盆
	左侧髋关节侧位DR

	63
	DR
	骨盆
	右侧髋关节正位DR

	64
	DR
	骨盆
	右侧髋关节侧位DR

	65
	DR
	下肢
	左侧股骨中上段正侧位DR

	66
	DR
	下肢
	左侧股骨中下段正侧位DR

	67
	DR
	下肢
	右侧股骨中上段正侧位DR

	68
	DR
	下肢
	右侧股骨中下段正侧位DR

	69
	DR
	下肢
	左侧膝关节正位DR

	70
	DR
	下肢
	左侧膝关节侧位DR

	71
	DR
	下肢
	左侧髌骨轴位DR

	72
	DR
	下肢
	右侧膝关节正位DR

	73
	DR
	下肢
	右侧膝关节侧位DR

	74
	DR
	下肢
	右侧髌骨轴位DR

	75
	DR
	下肢
	左侧胫腓骨中上段正侧位DR

	76
	DR
	下肢
	左侧胫腓骨中下段正侧位DR

	77
	DR
	下肢
	右侧胫腓骨中上段正侧位DR

	78
	DR
	下肢
	右侧胫腓骨中下段正侧位DR

	79
	DR
	下肢
	左侧踝关节正位DR

	80
	DR
	下肢
	左侧踝关节侧位DR

	81
	DR
	下肢
	右侧踝关节正位DR

	82
	DR
	下肢
	右侧踝关节侧位DR

	83
	DR
	下肢
	左足正位DR

	84
	DR
	下肢
	左足斜位DR

	85
	DR
	下肢
	右足正位DR

	86
	DR
	下肢
	右足斜位DR

	87
	DR
	下肢
	左侧跟骨轴位DR

	88
	DR
	下肢
	左侧跟骨侧位DR

	89
	DR
	下肢
	右侧跟骨轴位DR

	90
	DR
	下肢
	右侧跟骨侧位DR

	91
	DR
	乳腺
	单乳轴位DR

	92
	DR
	乳腺
	单乳斜位DR

	93
	DR
	乳腺
	双乳轴位DR

	94
	DR
	乳腺
	双乳斜位DR

	95
	CT
	头颈
	颅脑CT平扫

	96
	CT
	头颈
	颅脑CT增强

	97
	CT
	头颈
	脑CT灌注

	98
	CT
	头颈
	颅底CT平扫

	99
	CT
	头颈
	鞍区CT平扫

	100
	CT
	头颈
	鞍区CT增强

	101
	CT
	头颈
	眼眶CT平扫

	102
	CT
	头颈
	眼眶CT增强

	103
	CT
	头颈
	视神经管CT平扫

	104
	CT
	头颈
	颞骨CT平扫

	105
	CT
	头颈
	颞骨CT增强

	106
	CT
	头颈
	颞颌关节CT平扫

	107
	CT
	头颈
	颞颌关节CT增强

	108
	CT
	头颈
	鼻骨CT平扫

	109
	CT
	头颈
	鼻窦CT平扫

	110
	CT
	头颈
	鼻窦CT增强

	111
	CT
	头颈
	鼻咽CT平扫

	112
	CT
	头颈
	鼻咽CT增强

	113
	CT
	头颈
	喉部CT平扫

	114
	CT
	头颈
	喉部CT增强

	115
	CT
	头颈
	颌面部CT平扫

	116
	CT
	头颈
	颌面部CT增强

	117
	CT
	头颈
	颈部CT平扫

	118
	CT
	头颈
	颈部CT增强

	119
	CT
	头颈
	甲状腺CT平扫

	120
	CT
	头颈
	甲状腺CT增强

	121
	CT
	头颈
	茎突CT平扫

	122
	CT
	胸部
	胸部CT平扫

	123
	CT
	胸部
	胸部CT增强

	124
	CT
	胸部
	肋骨CT平扫

	125
	CT
	腹部
	上腹部CT平扫

	126
	CT
	腹部
	上腹部CT增强

	127
	CT
	腹部
	胰腺CT平扫

	128
	CT
	腹部
	胰腺CT增强

	129
	CT
	腹部
	下腹部CT平扫

	130
	CT
	腹部
	下腹部CT增强

	131
	CT
	腹部
	肾上腺CT平扫

	132
	CT
	腹部
	肾上腺CT增强

	133
	CT
	腹部
	肾脏CT平扫

	134
	CT
	腹部
	肾脏CT增强

	135
	CT
	腹部
	泌尿系CT平扫

	136
	CT
	腹部
	泌尿系CT增强

	137
	CT
	腹部
	尿路CT成像(CTU)

	138
	CT
	盆腔
	盆腔CT平扫

	139
	CT
	盆腔
	盆腔CT增强

	140
	CT
	盆腔
	前列腺CT平扫

	141
	CT
	盆腔
	前列腺CT增强

	142
	CT
	盆腔
	骶髂关节CT平扫

	143
	CT
	盆腔
	骨盆CT平扫

	144
	CT
	脊柱
	颈椎CT平扫

	145
	CT
	脊柱
	颈椎CT增强

	146
	CT
	脊柱
	胸椎CT平扫

	147
	CT
	脊柱
	胸椎CT增强

	148
	CT
	脊柱
	腰椎CT平扫

	149
	CT
	脊柱
	腰椎CT增强

	150
	CT
	脊柱
	腰椎间盘CT平扫

	151
	CT
	脊柱
	骶尾椎CT平扫

	152
	CT
	脊柱
	骶尾椎CT增强

	153
	CT
	上肢
	左侧肩关节CT平扫

	154
	CT
	上肢
	右侧肩关节CT平扫

	155
	CT
	上肢
	左侧肱骨CT平扫

	156
	CT
	上肢
	右侧肱骨CT平扫

	157
	CT
	上肢
	左侧肘关节CT平扫

	158
	CT
	上肢
	右侧肘关节CT平扫

	159
	CT
	上肢
	左侧尺桡骨CT平扫

	160
	CT
	上肢
	右侧尺桡骨CT平扫

	161
	CT
	上肢
	双侧腕关节CT平扫

	162
	CT
	上肢
	左侧腕关节CT平扫

	163
	CT
	上肢
	右侧腕关节CT平扫

	164
	CT
	上肢
	双手CT平扫

	165
	CT
	上肢
	左手CT平扫

	166
	CT
	上肢
	右手CT平扫

	167
	CT
	下肢
	双侧髋关节CT平扫

	168
	CT
	下肢
	左侧髋关节CT平扫

	169
	CT
	下肢
	右侧髋关节CT平扫

	170
	CT
	下肢
	大腿中上段CT平扫

	171
	CT
	下肢
	大腿中上段CT增强

	172
	CT
	下肢
	大腿中下段CT平扫

	173
	CT
	下肢
	大腿中下段CT增强

	174
	CT
	下肢
	股骨中上段CT平扫

	175
	CT
	下肢
	股骨中下段CT平扫

	176
	CT
	下肢
	左侧股骨中上段CT平扫

	177
	CT
	下肢
	左侧股骨中下段CT平扫

	178
	CT
	下肢
	右侧股骨中上段CT平扫

	179
	CT
	下肢
	右侧股骨中下段CT平扫

	180
	CT
	下肢
	双侧膝关节CT平扫

	181
	CT
	下肢
	左侧膝关节CT平扫

	182
	CT
	下肢
	右侧膝关节CT平扫

	183
	CT
	下肢
	小腿中上段CT平扫

	184
	CT
	下肢
	小腿中上段CT增强

	185
	CT
	下肢
	小腿中下段CT平扫

	186
	CT
	下肢
	小腿中下段CT增强

	187
	CT
	下肢
	胫腓骨中上段CT平扫

	188
	CT
	下肢
	胫腓骨中上段CT增强

	189
	CT
	下肢
	左侧胫腓骨中上段CT平扫

	190
	CT
	下肢
	左侧胫腓骨中下段CT平扫

	191
	CT
	下肢
	右侧胫腓骨中上段CT平扫

	192
	CT
	下肢
	右侧胫腓骨中下段CT平扫

	193
	CT
	下肢
	双侧踝关节CT平扫

	194
	CT
	下肢
	左侧踝关节CT平扫

	195
	CT
	下肢
	右侧踝关节CT平扫

	196
	CT
	下肢
	双足CT平扫

	197
	CT
	下肢
	左侧跟骨CT平扫

	198
	CT
	下肢
	右侧跟骨CT平扫

	199
	CT
	血管
	头部CTA

	200
	CT
	血管
	颈部CTA

	201
	CT
	血管
	颈动脉CTA

	202
	CT
	血管
	肺动脉CTA

	203
	CT
	血管
	冠脉CTA

	204
	CT
	血管
	胸主动脉CTA

	205
	CT
	血管
	腹主动脉CTA

	206
	CT
	血管
	胸腹主动脉CTA

	207
	CT
	血管
	肾动脉CTA

	208
	CT
	血管
	髂动脉CTA

	209
	CT
	血管
	左上肢动脉CTA

	210
	CT
	血管
	右上肢动脉CTA

	211
	CT
	血管
	双下肢动脉CTA

	212
	CT
	血管
	肺静脉CTV

	213
	CT
	血管
	门静脉系CTV

	214
	CT
	血管
	髂静脉CTV

	215
	CT
	血管
	左上肢静脉CTV

	216
	CT
	血管
	右上肢静脉CTV

	217
	CT
	血管
	左下肢静脉CTV

	218
	CT
	血管
	右下肢静脉CTV

	219
	MR
	头颈
	头颅MRI平扫

	220
	MR
	头颈
	头颅MRI增强

	221
	MR
	头颈
	头颅MRI灌注(增强法）

	222
	MR
	头颈
	头颅MRI灌注(ASL法)

	223
	MR
	头颈
	颅底MRI平扫

	224
	MR
	头颈
	颅底MRI增强

	225
	MR
	头颈
	海马MRI平扫

	226
	MR
	头颈
	头颅DWI

	227
	MR
	头颈
	头颅SWI

	228
	MR
	头颈
	头颅波谱成像

	229
	MR
	头颈
	头颅DTI成像

	230
	MR
	头颈
	头颅MRA成像

	231
	MR
	头颈
	头颅静脉MRV成像

	232
	MR
	头颈
	垂体MRI平扫

	233
	MR
	头颈
	垂体MRI增强

	234
	MR
	头颈
	垂体动脉MRI增强

	235
	MR
	头颈
	双眼眶MRI平扫

	236
	MR
	头颈
	双眼眶MRI增强

	237
	MR
	头颈
	左侧颞颌关节MRI平扫

	238
	MR
	头颈
	右侧颞颌关节MRI平扫

	239
	MR
	头颈
	鼻窦MRI平扫

	240
	MR
	头颈
	鼻窦MRI增强

	241
	MR
	头颈
	鼻咽部MRI平扫

	242
	MR
	头颈
	鼻咽部MRI增强

	243
	MR
	头颈
	喉部MRI平扫

	244
	MR
	头颈
	喉部MRI增强

	245
	MR
	头颈
	口腔MRI平扫

	246
	MR
	头颈
	口腔MRI增强

	247
	MR
	头颈
	颌面部MRI平扫

	248
	MR
	头颈
	颌面部MRI增强

	249
	MR
	头颈
	腮腺MRI平扫

	250
	MR
	头颈
	腮腺MRI增强

	251
	MR
	头颈
	颈部MRI平扫

	252
	MR
	头颈
	颈部MRI增强

	253
	MR
	头颈
	颈部MRA

	254
	MR
	胸部
	胸部MRI平扫

	255
	MR
	胸部
	胸部MRI增强

	256
	MR
	胸部
	纵隔MRI平扫

	257
	MR
	胸部
	纵隔MRI增强

	258
	MR
	胸部
	纵隔DWI

	259
	MR
	胸部
	乳腺MRI平扫

	260
	MR
	胸部
	乳腺MRI DWI

	261
	MR
	腹部
	上腹部MRI平扫

	262
	MR
	腹部
	上腹部MRI增强

	263
	MR
	腹部
	肝脏DWI

	264
	MR
	腹部
	胰腺MRI平扫

	265
	MR
	腹部
	胰腺MRI增强

	266
	MR
	腹部
	胰胆管MRI水成像(MRCP)

	267
	MR
	腹部
	肾上腺MRI平扫

	268
	MR
	腹部
	肾上腺MRI增强

	269
	MR
	腹部
	肾脏MRI平扫

	270
	MR
	腹部
	肾脏MRI增强

	271
	MR
	腹部
	泌尿系水成像（MRU）

	272
	MR
	盆腔
	盆腔MRI平扫

	273
	MR
	盆腔
	盆腔MRI增强

	274
	MR
	盆腔
	骶髂关节MRI平扫

	275
	MR
	盆腔
	骶髂关节MRI增强

	276
	MR
	脊柱
	颈椎MRI平扫

	277
	MR
	脊柱
	颈椎MRI增强

	278
	MR
	脊柱
	胸椎MRI平扫

	279
	MR
	脊柱
	胸椎MRI增强

	280
	MR
	脊柱
	腰椎MRI平扫

	281
	MR
	脊柱
	腰椎MRI增强

	282
	MR
	脊柱
	骶尾椎MRI平扫

	283
	MR
	脊柱
	骶尾椎MRI增强

	284
	MR
	肩部
	左侧肩关节MRI平扫

	285
	MR
	肩部
	左侧肩关节MRI增强

	286
	MR
	肩部
	右侧肩关节MRI平扫

	287
	MR
	肩部
	右侧肩关节MRI增强

	288
	MR
	上肢
	左侧上臂MRI平扫

	289
	MR
	上肢
	左侧上臂MRI增强

	290
	MR
	上肢
	右侧上臂MRI平扫

	291
	MR
	上肢
	右侧上臂MRI增强

	292
	MR
	上肢
	左侧肘关节MRI平扫

	293
	MR
	上肢
	左侧肘关节MRI增强

	294
	MR
	上肢
	右侧肘关节MRI平扫

	295
	MR
	上肢
	右侧肘关节MRI增强

	296
	MR
	上肢
	左侧前臂MRI平扫

	297
	MR
	上肢
	左侧前臂MRI增强

	298
	MR
	上肢
	右侧前臂MRI平扫

	299
	MR
	上肢
	右侧前臂MRI增强

	300
	MR
	上肢
	左侧腕关节MRI平扫

	301
	MR
	上肢
	左侧腕关节MRI增强

	302
	MR
	上肢
	右侧腕关节MRI平扫

	303
	MR
	上肢
	右侧腕关节MRI增强

	304
	MR
	上肢
	左手MRI平扫

	305
	MR
	上肢
	左手MRI增强

	306
	MR
	上肢
	右手MRI平扫

	307
	MR
	上肢
	右手MRI增强

	308
	MR
	下肢
	双侧髋关节MRI平扫

	309
	MR
	下肢
	双侧髋关节MRI增强

	310
	MR
	下肢
	双侧髋关节DWI

	311
	MR
	下肢
	左侧大腿MRI平扫

	312
	MR
	下肢
	左侧大腿MRI增强

	313
	MR
	下肢
	右侧大腿MRI平扫

	314
	MR
	下肢
	右侧大腿MRI增强

	315
	MR
	下肢
	左侧膝关节MRI平扫

	316
	MR
	下肢
	左侧膝关节MRI增强

	317
	MR
	下肢
	右侧膝关节MRI平扫

	318
	MR
	下肢
	右侧膝关节MRI增强

	319
	MR
	下肢
	左侧小腿MRI平扫

	320
	MR
	下肢
	左侧小腿MRI增强

	321
	MR
	下肢
	右侧小腿MRI平扫

	322
	MR
	下肢
	右侧小腿MRI增强

	323
	MR
	下肢
	左侧踝关节MRI平扫

	324
	MR
	下肢
	左侧踝关节MRI增强

	325
	MR
	下肢
	右侧踝关节MRI平扫

	326
	MR
	下肢
	右侧踝关节MRI增强

	327
	MR
	下肢
	左足MRI平扫

	328
	MR
	下肢
	左足MRI增强

	329
	MR
	下肢
	右足MRI平扫

	330
	MR
	下肢
	右足MRI增强




