
附件2

河北省临床检验项目互认工作指引（2025版）
一、互认项目
经组织有关专家认真研究论证，我委根据临床检验项目特点及其稳定性等，结合临床工作实践，制定了《河北省临床检验项目互认清单》（见附表），供各地参考使用。

二、质量要求
（一）医疗机构应建立健全质量管理体系，做好日常监督并持续改进其有效性，定期对直接或间接影响检验结果的仪器设备进行检定、校准、稳定性测量和保养等。

（二）医疗机构应当按规定开展互认项目室内质控及室间质评。工作人员应熟练掌握质量控制控相关知识，及时有效分析项目失控原因，并采取相应的纠正措施。
（三）医疗机构应加强相关人员培训及考核。

（四）医疗机构应当按要求接受卫生健康行政部门及其委托的质控组织开展质量评价和质量抽查。

三、互认方式
（一）互认规则

1. 检验结果互认工作坚持“以保障质量安全为底线，以质控合格为前提，以便利患者为导向，以满足诊疗需求为根本，以接诊医师判断为标准”的原则，在不影响疾病诊疗的情况下进行。
2.医师要充分考虑疾病变化发展情况，注意互认项目生物参考区间差别，仔细分析患者的检验结果能否满足患者诊疗需要后， 在不影响疾病诊疗预期结果的前提下，对符合条件的临床检验结果予以互认。
3.互认主要适用于非急诊患者的诊疗过程，对于符合不互认情形的，接诊医师可根据实际诊疗需要，对相关项目进行重新检查，并充分告知患者或其家属检查目的及必要性。
4.鼓励各地各医疗机构运用信息化手段，为互认工作提供技术支持，推动简化互认流程，提高诊疗效率。各地城市医疗集团、县域医共体要积极行动、制定细则、率先探索、取得成效。

（二）互认标识

符合质量要求的医疗机构按照《医疗机构检查检验结果互认管理办法》规定，标注互认标识，出具的医学检验报告单在互认项目前标注“☆”符号（已纳入京津冀检验结果互认的项目，在互认项目前加“★”）。
省临床检验质控中心及其委托的质控组织质量抽查不合格的项目，取消互认资格，及时在出具的检查结果中取消标注，待整改再次合格后，方可再次标注。
附表：河北省医疗机构临床检验结果互认项目清单

附表

河北省医疗机构临床检验结果互认项目清单

	序号
	互认项目名称

	1
	钾（K）

	2
	钠（Na）

	3
	氯（Cl）

	4
	钙(Ca)

	5
	无机磷（P）

	6
	葡萄糖（Glu）

	7
	尿素（Urea）

	8
	尿酸（UA）

	9
	肌酐（Cre）

	10
	白蛋白（Alb）

	11
	总蛋白（TP）

	12
	总胆固醇（TC）

	13
	甘油三酯（TG）

	14
	丙氨酸氨基转移酶（ALT）

	15
	天门冬氨酸氨基转移酶（AST）

	16
	总胆红素（TBil）

	17
	碱性磷酸酶（ALP）

	18
	淀粉酶（AMY）

	19
	肌酸激酶（CK）

	20
	乳酸脱氢酶（LDH）

	21
	直接胆红素（D-Bil）

	22
	铁（Fe）

	23
	镁（Mg）

	24
	γ-谷氨酰基转移酶（GGT）

	25
	血清α羟基丁酸脱氢酶

	26
	胆碱酯酶(ChE)

	27
	脂肪酶（LPS）

	28
	游离脂肪酸（FFA）

	29
	高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）

	30
	低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）

	31
	载脂蛋白AⅠ

	32
	载脂蛋白B（Apo-B）

	33
	总胆汁酸

	34
	肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)

	35
	肌酸激酶-MB同工酶质量(CK-MBmass)

	36
	肌红蛋白（Myo）

	37
	肌钙蛋白I（TnI）

	38
	肌钙蛋白T（TnT）

	39
	同型半胱氨酸（Hcy）

	40
	B型钠尿肽(BNP)

	41
	B型钠尿肽前体（PRO-BNP）

	42
	糖化白蛋白（GA）

	43
	α-L-岩藻糖苷酶（AFU）

	44
	糖化血红蛋白（HbA1c）

	45
	β-羟基丁酸

	46
	转铁蛋白(TRF)

	47
	前白蛋白(PA)

	48
	钾(K)（尿液）

	49
	钠(Na)（尿液）

	50
	氯(Cl)（尿液）

	51
	钙(Ca)（尿液）

	52
	镁(Mg)（尿液）

	53
	无机磷(P)（尿液）

	54
	葡萄糖(Glu)（尿液）

	55
	尿素(Urea)（尿液）

	56
	尿酸(UA)（尿液）

	57
	肌酐(Cr)（尿液）

	58
	淀粉酶(AMY)（尿液）

	59
	脑脊液总蛋白测定

	60
	脑脊液白蛋白测定

	61
	葡萄糖(Glu)（脑脊液）

	62
	氯(Cl)（脑脊液）

	63-72
	尿液分析项目

	63
	酸碱度

	64
	比重

	65
	胆红素

	66
	酮体

	67
	蛋白质

	68
	亚硝酸盐

	69
	葡萄糖

	70
	白细胞

	71
	尿胆原

	72
	潜血

	73
	尿妊娠试验

	74
	隐血试验（粪便）

	75-82
	全血细胞分析项目

	75
	白细胞计数（WBC）

	76
	红细胞计数（RBC）

	77
	红细胞比积(HCT)

	78
	平均红细胞体积（MCV）

	79
	平均红细胞血红蛋白含量（MCH）

	80
	平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC）

	81
	血红蛋白（Hgb）

	82
	血小板（PLT）

	83
	红细胞沉降率（ESR）

	84
	凝血酶原时间（PT）

	85
	部分活化凝血活酶时间（aPTT）

	86
	纤维蛋白原（Fbg）

	87
	凝血酶时间（TT）

	88
	血浆D-二聚体（D-Dimer）

	89
	纤维蛋白（原）降解产物（FDP）

	90
	ABO血型(正定型)

	91
	ABO血型(反定型)

	92
	RhD血型

	93-99
	血气和酸碱分析项目

	93
	pH

	94
	PO2

	95
	PCO2

	96
	K+

	97
	Na+

	98
	Cl-

	99
	Ca2+

	100
	免疫球蛋白A(IgA)

	101
	免疫球蛋白G(IgG)

	102
	免疫球蛋白M(IgM)

	103
	免疫球蛋白E(IgE)

	104
	补体3(C3)

	105
	补体4(C4)

	106
	C-反应蛋白（CRP）

	107
	类风湿因子(RF)

	108
	抗链球菌溶血素O(ASO)

	109
	乙型肝炎表面抗原（HBsAg）

	110
	乙型肝炎表面抗体（HBsAb）

	111
	乙型肝炎核心抗体（HBcAb）

	112
	乙型肝炎e抗原（HBeAg）

	113
	乙型肝炎e抗体（HBeAb）

	114
	丙型肝炎抗体(抗HCV)

	115
	甲型肝炎IgM抗体（抗-HAV IgM）

	116
	乙型肝炎核心IgM抗体（Anti-HBc IgM）

	117
	戊型肝炎IgM抗体（抗-HEV IgM）

	118
	人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)

	119
	梅毒螺旋体抗体(抗TP)

	120
	巨细胞病毒IgM抗体(CMV-IgM)

	121
	巨细胞病毒IgG抗体(CMV-IgG)

	122
	Ⅰ型单纯疱疹病毒IgM抗体(HSV-Ⅰ-IgM)

	123
	Ⅰ型单纯疱疹病毒IgG抗体(HSV-Ⅰ-IgG)

	124
	Ⅱ型单纯疱疹病毒IgM抗体(HSV-Ⅱ-IgM)

	125
	Ⅱ型单纯疱疹病毒IgG抗体(HSV-Ⅱ-IgG)

	126
	弓形虫IgM抗体(TOX-IgM)

	127
	弓形虫IgG抗体(TOX-IgG)

	128
	风疹病毒IgM抗体(RV-IgM)

	129
	风疹病毒IgG抗体(RV-IgG)

	130
	抗SS-A抗体检测

	131
	抗SS-B抗体检测

	132
	抗Jo-1抗体检测

	133
	抗Sm抗体检测

	134
	抗ScL-70检测

	135
	抗nRNP抗体检测

	136
	抗环瓜氨酸肽抗体（抗-CCP）

	137
	抗核抗体

	138
	抗双链DNA抗体

	139
	抗中性粒细胞胞浆抗体检测

	140
	血清胃蛋白酶原I测定(PGI)

	141
	血清胃蛋白酶原II测定(PGII)

	142
	甲胎蛋白(AFP)

	143
	癌胚抗原（CEA）

	144
	糖类抗原125(CA125)

	145
	糖类抗原15-3(CA15-3)

	146
	糖类抗原19-9(CA19-9)

	147
	糖类抗原72-4(CA72-4)

	148
	细胞角蛋白19片段（CYFRA21-1）

	149
	神经元特异性烯醇化酶(NSE)

	150
	鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC)抗原

	151
	铁蛋白(Fer)

	152
	血清人绒毛膜促性腺激素测定

	153
	特异β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定

	154
	β2-微球蛋白(β2-MG)

	155
	总前列腺特异性抗原测定(TPSA)

	156
	游离前列腺特异性抗原测定(FPSA)

	157
	血清降钙素原(PCT)

	158
	三碘甲状腺原氨酸(T3)

	159
	游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)

	160
	甲状腺素(T4)

	161
	游离甲状腺素(FT4)

	162
	促甲状腺素(TSH)

	163
	皮质醇(Cor)

	164
	血清促卵泡刺激素测定

	165
	血清促黄体生成素测定

	166
	孕酮（P）

	167
	血清泌乳素测定（PRL）

	168
	睾酮（T）

	169
	雌二醇（E2）

	170
	C-肽（C-P）

	171
	叶酸（Fol）

	172
	胰岛素(Ins)

	173
	维生素B12(VitB12)

	174
	25-羟维生素D(25-OH-VD)

	175
	甲状旁腺激素(PTH）

	176
	抗缪勒管激素(AMH)

	177
	人附睾分泌蛋白(HE4)测定

	178
	血清甲状腺结合球蛋白测定

	179
	促肾上腺皮质激素

	180
	白细胞介素-6(IL-6)

	181
	透明质酸（HA）

	182
	层黏连蛋白（LN）

	183
	Ⅳ型胶原（CⅣ）

	184
	血浆肾素活性测定

	185
	醛固酮

	186
	人乳头瘤病毒-16、-18分型（HPV-16、-18DNA）

	187
	人乳头瘤病毒-16（HPV-16）

	188
	人乳头瘤病毒-18（HPV-18DNA）

	189
	结核杆菌核酸测定（TB DNA）

	190
	沙眼衣原体核酸测定（CT RNA）

	191
	淋球菌核酸测定（NG DNA）

	192
	乙型肝炎病毒核酸(HBV DNA)定性检测

	193
	乙型肝炎病毒核酸(HBV DNA)定量检测

	194
	丙型肝炎病毒核酸(HCV RNA)定性检测

	195
	丙型肝炎病毒核酸(HCV RNA)定量检测

	196
	华法林药物代谢基因（CYP2C9和VKORC1）多态性

	197
	氯吡格雷药物代谢基因（CYP2C19）多态性

	198
	涂片抗酸染色检测分枝杆菌

	199
	常见需氧菌鉴定

	200
	常见需氧菌药敏




